## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №13 ТП-[7/1] [АВ-0,4 №1] | РУ-0,4 ТП-7/1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02М.11 | 0,4 | 0802161194 | 2026
2 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №12 ТП-[5] [Р-0,4 №_ ] | КНС ЗАО "НСД" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05М.05 | 0,4 | 062212619 | 2026
3 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Обская | ЗРУ-10 кВ яч. № 211, № 507; КТП 10/0,4 кВ АБК-1, АБК-2; ШВРА-3 АВ -0,4 Q № 47 АВ-0,4 №3 Шкаф АВР в блок-вагоне под мачтой АО-80 | Шкаф учета МТС в блок –вагоне под мачтой АО-80 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-01PQRSIN | 0,4 | 21707516 | 2026
4 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №225(106) КТП-Жилой посёлок Р-0,4 №1.3 КЛ-0,4 РЩ-1 [АВ-0,4 №_] | ШР-2 0,4, "Храм-Часовня" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | новый | 0,4 | 25475478 | 2026
5 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 № 128 [оп.3] | РУ-0,4 КТПН-[100] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.07.612 | 0,4 | 26923936 | 2026
6 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №128 КТПН-Промбаза-2 [АВ-0,4 № 2.2-1] | РУ-0,4 Котельная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ. 02.2 | 0,4 | 04071815 | 2026
7 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 № 205 КТПН-Промбаза-1 [АВ-0,4 № 1.2-1] | РУ-0,4 Котельная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ. 02.2 | 0,4 | 04071653 | 2026
8 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №18] | ШУ ВРУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 AМ-02 | 0,4 | 26059235 | 2026
9 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | КЛ-6 №107(204) РУ-6 КЖП ВЛ-6 №4(9) ТП-80 КЛ-0,4 №2 2ЩСУ-0,4 №2 [АВ-0,4 №9] | ВРЩ-0,4 БС "Котел" | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район,,7 км на северо-запад от р.п.Излучинск | трехфазный прямого включения | CE 301R33 | 0,4 | 00884102 7003772 | 2026
10 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №107(204) ТП-80 [АВ-0,4 №3] | ЩСУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район,,7 км на северо-запад от р.п.Излучинск | трехфазный прямого включения | СЭТ4-1 | 0,4 | 012887 | 2026
11 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №107(204) ТП-80 [АВ-0,4 №8] | ЩСУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Излучинск | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ4-1 | 0,4 | 012754 | 2026
12 | Нижневартовские ЭС |  |  | ПС-110/6/6 Излучина | [КЛ-6 №57] | BS-48 [Автомойка] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0,4 | 07030079 | 2026
13 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Самотлор | ОПУ ЩСН-0,4 КЛ-0,4 №1,2 "Мегафон" | Блок контейнерной связи | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Энергомера CE 301 R33 145-JAZ | 0,4 | 008841027000580 | 2026
14 | Нижневартовские ЭС |  | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-19 | ВЛ-35 №4 ПС-35/6 К-1193 ВЛ-6 №18 [оп.33] КТПН-[2*400] [АВ-0,4 №20] | РУ-0,4 ТП-[63] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА 03.2 | 0,4 | 7000224 | 2026
15 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №2 ПС-35/6 К-3М ВЛ-6 №6 [оп.15] | РУ-0,4 КТПН-[СОПК "Монтажник-2"] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-03CN | 0,4 | 26027674 | 2026
16 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская | ПС-110/35/6 Ермаковская ВЛ-35 Ореховская-3/Ермаковская-4, ПС ДНС Ореховская яч.03/12, ВЛ-6 ОД-03/ОД-12, 2КТПНУ-630/6/0,4 № К-11 п.1 РУ-0,4 (АВ № 17) | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0,4 | 28395078 | 2026
17 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Ореховская | ПС-110/35/6 Ермаковская ВЛ-35 Ореховская-3/Ермаковская-4, ПС ДНС Ореховская яч.03/12, ВЛ-6 ОД-03/ОД-12, 2КТПНУ-630/6/0,4 № К-11 п.2 РУ-0,4 (АВ № 17) | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 | 0.4 | 28805496 | 2026
18 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 кВ Ореховская | ВЛ-35 № 3, ПС 35/6 ДНС-Ореховское яч.9 ВЛ-6 № ОД-09 КТПН-(Р-351) | ВРУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05.МК.04 | 0.4 | 1112132046 | 2026
19 | Нижневартовские ЭС |  | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 №8 [оп.52] | РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4 | 26027871 | 2026

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское
2 | Саратоские РС | Приволжское
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8