## 3.3.1 Объем сниж. потерь
Наименование питающей ПС 110 | Наименование фидера | Место установки приборов учета | Полезный отпуск до реализации проекта, кВт*ч | Потери по фидеру до реализации проекта, кВт*ч | % | Полезный отпуск после реализации проекта, кВт*ч | Потери по фидеру после реализации проекта, кВт*ч | % | Увеличение полезного отпуска, кВт*ч | Кол-во ПУ коммерч. учет | Основания для включения в ИПР
Бобровская 110кВ | яч. №15 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №1 от энергосистемы | яч. №15 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №1 от энергосистемы | 2528565.5504 | 0 | 0% | 2528565.5504 | 0 | 0% | 0 | 1 | Законо № 522-ФЗ, замена прибора учета потребителя при истечении МПИ
Бобровская 110кВ | яч. №16 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №2 от энергосистемы | яч. №16 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №2 от энергосистемы | 3517867.4069 | 0 | 0% | 3517867.4069 | 0 | 0% | 0 | 1 | Законо № 522-ФЗ, замена прибора учета потребителя при истечении МПИ
Бобровская 110кВ | яч. №57 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №3 от энергосистемы | яч. №57 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №3 от энергосистемы | 4554142.1584 | 0 | 0% | 4554142.1584 | 0 | 0% | 0 | 1 | Законо № 522-ФЗ, замена прибора учета потребителя при истечении МПИ
Бобровская 110кВ | яч. №58 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №4 от энергосистемы | яч. №58 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №4 от энергосистемы | 3335918.1431 | 0 | 0% | 3335918.1431 | 0 | 0% | 0 | 1 | Законо № 522-ФЗ, замена прибора учета потребителя при истечении МПИ
Итого |  |  | 10600575.1157 | 0 | 0% | 10600575.1157 | 0 | 0% | 0 | 3

## Приложение 1
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_TP1900.AS.0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПКУ 10 кВ с ТТ и ТН) филиал Энергокомплекс
(наименование инвестиционного проекта)
Технические характеристики: "Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПКУ 10 кВ с ТТ и ТН) филиал Энергокомплекс"
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
| Оборудвание | 2020 | [9 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
| ПУ 1 фазные прям. вкл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация об истечении МПИ получена от гарантирующего поставщика.
| ПУ 3 фазные прям. вкл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация об истечении МПИ получена от гарантирующего поставщика.
| ПУ 3ф с ТТ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
| ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПКУ с ТТ и ТН | [12 empty] | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4
| УСПД 6-20 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| УСПД 35-110 кВ | [20 empty] | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | [20 empty] | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | [20 empty] | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | [20 empty] | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ
| ТТ на 3 фазы 35 кВ | [20 empty] | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [20 empty] | 0 | 0
| СИП | [20 empty] | 0 | 0
| ПИР | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8
Установка ИПУ при отсутствии ПУ у потребителя (по базе данных)
| Оборудвание | 2020 | [9 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
| ПУ 1 фазные прям. вкл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПУ 3 фазные прям. вкл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПУ 3ф с ТТ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПКУ с ТТ и ТН | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УСПД 6-20 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УСПД 35-110 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 35 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СИП
ПИР
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего установка ИПУ
| Оборудвание | 2020 | [9 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
| ПУ 1 фазные прям. вкл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация об истечении МПИ получена от гарантирующего поставщика.
| ПУ 3 фазные прям. вкл. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация об истечении МПИ получена от гарантирующего поставщика.
| ПУ 3ф с ТТ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
| ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПКУ с ТТ и ТН | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| УСПД 6-20 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УСПД 35-110 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше
СИП
ПИР
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 2
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №15 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №1 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8104574 ф. В 8102200 ф. С 8104571 | 2022
2 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №16 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №2 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8103836 ф. В 8104567 ф. С 8102210 | 2022
3 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №57 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №3 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8103813 ф. В 8103821 ф. С 8103816 | 2022
4 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №58 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №4 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8103843 ф. В 8104575 ф. С 8102202 | 2022

## Приложение 3
Реестр установки УСПД в сетях 0,4кВ
Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Количество приборов учета включаемых к устройству сбора и передачи данных | Пояснения по выбору технических решений УСПД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8