## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №15 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №1 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8104574 ф. В 8102200 ф. С 8104571 | 2022
2 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №16 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №2 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8103836 ф. В 8104567 ф. С 8102210 | 2022
3 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №57 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №3 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8103813 ф. В 8103821 ф. С 8103816 | 2022
4 | Энергокомплекс |  | Казымский РЭС | Бобровская 110кВ | яч. №58 ЗРУ-10 кВ "Технологическое" Ввод №4 от энергосистемы |  | ТН | VRQ 3n/S2 | 10 | ф. А 8103843 ф. В 8104575 ф. С 8102202 | 2022

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8