## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №3 | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №3 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 05627086 | 2022 | 1
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха ВЛ-10 № 1.9 | КТП-630/0,4 | КТП-630/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | ЦЭ 6808 | 0.4 | 8725957 | 2022 | 1
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | МЕРКУРИЙ 230 | 0.4 | 90039104 | 2022 | 1
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | МЕРКУРИЙ 230 | 0.4 | 9083663 | 2022 |  | 1
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Новоуренгойская яч. 1.6 (2.6) ЗРУ-10 | КТПН-250 ООО "СУВР" | КТПН-250 ООО "СУВР" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЕ 10 S6 145 OKV | 0.4 | 007011047005724 | 2022 | 1
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | ТП-10/0,4кВ ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-01 | 0.4 | 5545638 | 2022 | 1
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4 | 17622357 | 2022 |  | 1
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 ООО "Ника-94" | КТПН-630/10/0,4 ООО "Ника-94" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 11164916 | 2022 | 1
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.13 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 9076164 | 2022 | 1
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4 | 12495610 | 2022 |  | 1
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТК | 0.4 | б/н | 2022
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТК | 0.4 | б/н | 2022
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТК | 0.4 | б/н | 2022
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 9916315 | 2022 |  | 1
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ 561 | 0.4 | 9901927 | 2022 |  | 1
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 9893188 | 2022 |  | 1
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | КТП-2 КЛ-0,4 №_ РП-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 10703489 | 2022 |  | 1
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 АМ-03 | 0.4 | 12458640 | 2022 |  | 1
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч. 10кВ №19 ЗРУ-10] | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | 2КТП-ТВ-К 160/10/0,4кВ Производственная база ОАО "ВНИПИ газдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | Верхние губки рубильника 0,4 ЩС-1 ТП-400 | На верхних губках отходящего автомата АВ 40А в ЩУ -1 | На верхних губках отходящего автомата АВ 40А в ЩУ -1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0.4 | 13058448 | 2022 | 1
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [ЗРУ-6, яч. №6 ВЛ-6кВ] | На подвижных контактах линейного разъединителя РЛНД установленного на опоре №20 | На подвижных контактах линейного разъединителя РЛНД установленного на опоре №20 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Энергомера ЦЭ 6803ВМ | 0.4 | 907205900 | 2022 |  | 1
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Энергомера ЦЭ 6803ВМ | 0.4 | 947432070 | 2022 |  | 1
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0.4 | б/н | 2022
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ямал [яч.1.4. ЗРУ-10] | КТН-10/0,4 АВ№__ | КТН-10/0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 03 CN | 0.4 | 009113052000043 | 2022 | 1
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Промплощадка [яч.31 ОАО "ОГК-1" Уренгойская ГРЭС"] | ВЛ-10 (оп.469) | ВЛ-10 (оп.469) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0.4 | 13035757 | 2022 | 1
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 9097508 | 2022 |  | 1
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2022
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2022
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТПН-250кВА промбаза ООО "Уренгойремстройдобыча" | На изоляторах анкерной опоры №123 ВЛ-6кВ ОО "Уренгойремстройдобыча" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2022