## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4кВ 630кВА | ВЛ-10 (оп.19) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-510 | 0,4 | 364146 | 2023 | 2
[5 empty] | КТПН-10/0,4кВ 630кВА |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | КТПН-10/0,4кВ 630кВА |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | КТПН-10/0,4кВ 630кВА |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | КТПН-10/0,4кВ 630кВА |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-511 | 0,4 | 759473 | 2023
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4кВ 630кВА | ВЛ-10 (оп.34) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 3787392 | 2023 | 2
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4кВ 630кВА | ВЛ-10 (оп.34) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4кВ 630кВА | ВЛ-10 (оп.34) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4кВ 630кВА | ВЛ-10 (оп.34) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-630КвА ЩР-№1 (5) | КТП-630КвА КЛ-0,4 №1(6) ЩР-№1 (5) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | 68167205 | 2023 | 2
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | б/н | 2023 | 2
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | б/н | 2023 | 2
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | б/н | 2023 | 2
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | б/н | 2023 | 2
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | б/н | 2023
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4кВ | ВЛ-10 № 16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0,4 | 769705 | 2023 | 2
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4кВ | ВЛ-10 № 16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4кВ | ВЛ-10 № 16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4кВ | ВЛ-10 № 16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | Опора №13 КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 3741177 | 2023 | 2
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | Опора №13 КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | Опора №13 КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | Опора №13 КТП-160/10/0,4кВ п/б Северная грузовая компания | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | ВРУ-0,4кВ | ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | 795278 | 2023 | 2
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | ВРУ-0,4кВ | ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | ВРУ-0,4кВ | ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | ВРУ-0,4кВ | ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
7 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/10 кВ Приозёрная | ОПУ-0,4 кВ яч. 7 1,2 ТСН | ПС-110/10 кВ Приозёрная ОПУ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СТЭ 561 П5-Т-4-2 | 0,4 | 056744 | 2023 | 2
8 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/10 кВ Приозёрная | ОПУ-0,4 кВ яч. 7 1,2 ТСН | ПС-110/10 кВ Приозёрная ОПУ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
8 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/10 кВ Приозёрная | ОПУ-0,4 кВ яч. 7 1,2 ТСН | ПС-110/10 кВ Приозёрная ОПУ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
8 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/10 кВ Приозёрная | ОПУ-0,4 кВ яч. 7 1,2 ТСН | ПС-110/10 кВ Приозёрная ОПУ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.13 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 11042985 | 2023 | 2
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.13 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.13 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.13 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.13 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 3819520 | 2023
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0,4 | 803110671 | 2023 | 2
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | 395488 | 2023 | 2
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 Варенга Яха КЛ-10 № 1.8(2.8) | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СТЭ 561/П5-1 | 0,4 | 084213 | 2023 | 2
[5 empty] | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | [ТП-5 КЛ-0,4 №_] ВРУ-0,4 АВ №_ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ЩР-1 Здание ПАНХ | ЩР-1 Здание ПАНХ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | НЕВА 303 | 0,4 | 155819 | 2023
[5 empty] | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRТ-01 | 0,4 | 4433077 | 2023 | 2
[5 empty] | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | [КТП РСУ КЛ-0,4 № 5] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 635080600093428 | 2023 | 2
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 635080600135555 | 2023 | 2
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, | 0,4 | 635080600135562 | 2023 | 2
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[6 empty] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN, | 0,4 | 7985879 | 2023 | 2
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 5373415 | 2023 | 2
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-03 CL | 0,4 | 720204 | 2023 | 2
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 № 4.12 | КТП-10/0,4 №__ | КТП-10/0,4 №__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН 25/10/0,4кВ | на контактных соединениях на опоре №239 ВЛ-10кВ от ПС 110/10 Фарафонтьевская яч. №16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, ТОП-0,66 | 0,4 | 14271639 | 2023 | 2
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН 25/10/0,4кВ | на контактных соединениях на опоре №239 ВЛ-10кВ от ПС 110/10 Фарафонтьевская яч. №16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН 25/10/0,4кВ | на контактных соединениях на опоре №239 ВЛ-10кВ от ПС 110/10 Фарафонтьевская яч. №16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | КТПН 25/10/0,4кВ | на контактных соединениях на опоре №239 ВЛ-10кВ от ПС 110/10 Фарафонтьевская яч. №16 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4 кВ КТП 630кВА | Базовая станция КТПН-630 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ-4ТМ.02.02, | 0,4 | 8070287 | 2023 | 2
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4 кВ КТП 630кВА | Базовая станция КТПН-630 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4 кВ КТП 630кВА | Базовая станция КТПН-630 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4 кВ КТП 630кВА | Базовая станция КТПН-630 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-630кВА | На болтовых соединениях РЛНД-10 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4У-И672М, ТЛМ-6 | 0,4 | 5280206 | 2023 | 2
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-630кВА | На болтовых соединениях РЛНД-10 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-630кВА | На болтовых соединениях РЛНД-10 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-630кВА | На болтовых соединениях РЛНД-10 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | ПР-0,4кВ | ПР-0,4кВ Производственная база ООО "Интэк строй" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 0,4 | 12432787-12Г | 2023
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №3 | КТПН-630/10/0,4кВ РЩ №3 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4У-678М | 0,4 | 21007 | 2023
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №3 | КТПН-630/10/0,4кВ РЩ №3 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 5403493 | 2023
22 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.3 ЗРУ-10] | КТПН-630/10/0,4 КЛ-0,4 РЩ №4 | КТПН-630/10/0,4кВ РЩ №4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 05545637 | 2023
23 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM - 03 | 0,4 | 30586691 | 2023 | 2
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 03 PQRSIDN | 0,4 | 24394404 | 2023 | 2
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ВЛ-10 №7 (оп.15) ШР АБК ООО "УДС" автомат 160А КЛ-0,4 кВ ВВГ 4*70 до щита № 2 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 03 PQRSIDN | 0,4 | 22625553 | 2023 | 2
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ВЛ-10 №7 (оп.15) КТПКу(т) 630/10/0,4кВ автомат QF9 200А КЛ-0,4кВ АВВГ 4*70 до опоры ВЛ*0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM - 03 | 0,4 | 24394283 | 2023 | 2
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[5 empty] | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ВЛ-10 №7 (оп.15) ВЛ-0,4кВ L 120 м рубильник РММ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
24 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 Варенга Яха КЛ-10 № 1.8(2.8) | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0,4 | 1091033 | 2023 | 2
24 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 Варенга Яха КЛ-10 № 1.8(2.8) | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
24 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 Варенга Яха КЛ-10 № 1.8(2.8) | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
24 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 Варенга Яха КЛ-10 № 1.8(2.8) | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ТП-17 РУ-0,4 кВ яч. 3 РШ-1 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
25 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 4461108 | 2023
26 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 8218473 | 2023 | 2
27 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
28 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
27 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
27 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 5508220 | 2023
29 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 10701203 | 2023 | 2
30 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
28 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
29 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
30 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха [яч. 2. 10 ЗРУ-10] | КТПН ИП Анзельм | КТПН-250кВА ИП Анзельм Р.Г. | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 03 CN, ТТ 0,66 | 0,4 | 7057210 | 2023 | 2
31 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха [яч. 2. 10 ЗРУ-10] | КТПН ИП Анзельм | КТПН-250кВА ИП Анзельм Р.Г. | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
29 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха [яч. 2. 10 ЗРУ-10] | КТПН ИП Анзельм | КТПН-250кВА ИП Анзельм Р.Г. | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
30 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха [яч. 2. 10 ЗРУ-10] | КТПН ИП Анзельм | КТПН-250кВА ИП Анзельм Р.Г. | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
30 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ева-Яха [яч.1.6. ЗРУ-10] | КТПН-/10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-/10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-02 | 0,4 | 5515832 | 2023
31 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | отпайка опоры №302 ВЛ-10кВ | КТПН-10/0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | A2R-4-AL-C26-T | 0,4 | 1096220 | 2023
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА4У-И672М | 0,4 | 668745 | 2023 | 2
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
[7 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | Производственная база КТПН-6/0,4 | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, ТЛМ-6 | 0,4 | 03797224 | 2023 | 2
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | Производственная база КТПН-6/0,4 | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | Производственная база КТПН-6/0,4 | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | Производственная база КТПН-6/0,4 | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
33 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На изоляторах опоры №20Б ВЛ-6кВ | Шкаф КТП | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-2300 ТЛМ-6 | 0,4 | 5364186 | 2023 | 2
33 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На изоляторах опоры №20Б ВЛ-6кВ | Шкаф КТП | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
33 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На изоляторах опоры №20Б ВЛ-6кВ | Шкаф КТП | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
33 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На изоляторах опоры №20Б ВЛ-6кВ | Шкаф КТП | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
34 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ЗРУ "УТПС"] | На изоляторах опоры №99 ВЛ-6кВ яч. 4 ЗРУ-6кВ ПС 110/6 Сварочная | КТП 250кВА Производственной базы ООО "Востконд" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, ТЛМ-6 | 0,4 | 3787654 | 2023 | 2
34 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ЗРУ "УТПС"] | На изоляторах опоры №99 ВЛ-6кВ яч. 4 ЗРУ-6кВ ПС 110/6 Сварочная | КТП 250кВА Производственной базы ООО "Востконд" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
34 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ЗРУ "УТПС"] | На изоляторах опоры №99 ВЛ-6кВ яч. 4 ЗРУ-6кВ ПС 110/6 Сварочная | КТП 250кВА Производственной базы ООО "Востконд" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
34 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ЗРУ "УТПС"] | На изоляторах опоры №99 ВЛ-6кВ яч. 4 ЗРУ-6кВ ПС 110/6 Сварочная | КТП 250кВА Производственной базы ООО "Востконд" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
35 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-6/0,4кВ-250кВА | КТП-6/0,4кВ-250кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AМ-03 СN | 0,4 | 5959613 | 2023
36 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Промплощадка [яч.35 ЗРУ-6] | ВЛ-6 №35 | ВЛ-6 №35 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-01 | 0,4 | '0110051190 | 2023 | 2
37 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Промплощадка [яч.35 ЗРУ-6] | ВЛ-6 №35 | ВЛ-6 №35 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
37 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Промплощадка [яч.35 ЗРУ-6] | ВЛ-6 №35 | ВЛ-6 №35 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
37 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Промплощадка [яч.35 ЗРУ-6] | ВЛ-6 №35 | ВЛ-6 №35 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
37 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПР ТЭЦ - ЩСУ УГРЭС РУСН-0,4 №64 | РЩ-1М | РЩ-1М к АВ-2, ЩПТА-4/200-2 ЛАЗ, генераторной (Уренгойская ГРЭС) | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 ART-2 | 0,4 | 06240313 | 2023
38 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 27 РУ-0,4 КПТ № 262 яч.1,8 ВВ1,2 | ВРУ-0,4 кВ Аппаратная БС | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЕ-301 | 0,4 | 008841028004834 | 2023
39 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТ 4-1/1, | 0,4 | 62067 | 2023 | 2
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ТП-630/10/0,4 ООО "ОКТАНТ" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
38 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | Опора №169 ВЛ-10 кВ [Центр питания ПС 110/35/10 Варенга-Яха яч. 10 кВ №2.2] | Ответвление от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 160кВА ИП Гуреев Д.А. | КТП-10/0,4 160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 203 АМ-03, ТТИ | 0,4 | 15534244 | 2023 | 2
39 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | Опора №169 ВЛ-10 кВ [Центр питания ПС 110/35/10 Варенга-Яха яч. 10 кВ №2.2] | Ответвление от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 160кВА ИП Гуреев Д.А. | КТП-10/0,4 160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | Опора №169 ВЛ-10 кВ [Центр питания ПС 110/35/10 Варенга-Яха яч. 10 кВ №2.2] | Ответвление от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 160кВА ИП Гуреев Д.А. | КТП-10/0,4 160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
41 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | Опора №169 ВЛ-10 кВ [Центр питания ПС 110/35/10 Варенга-Яха яч. 10 кВ №2.2] | Ответвление от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 160кВА ИП Гуреев Д.А. | КТП-10/0,4 160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
39 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, | 0,4 | 14265336 | 2023 | 2
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
41 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
42 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, | 0,4 | 4460271 | 2023 | 2
41 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
42 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
43 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
43 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 яч. 1.6 | КЛ-10 яч. 1.6 | ТП-10/0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-02, ТТИ | 0,4 | 14933228 | 2023 | 2
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 яч. 1.6 | КЛ-10 яч. 1.6 | ТП-10/0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 яч. 1.6 | КЛ-10 яч. 1.6 | ТП-10/0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская КЛ-10 яч. 1.6 | КЛ-10 яч. 1.6 | ТП-10/0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 0,4 | б/н | 2023 | 1
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на ответвлении опоры № 65 | КТП 400 10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN, ТТ 0,66 | 0,4 | 1693653 | 2023 | 2
45 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на ответвлении опоры № 65 | КТП 400 10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
45 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на ответвлении опоры № 65 | КТП 400 10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
45 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на ответвлении опоры № 65 | КТП 400 10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
45 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Неподвижные контакты разъединителя РЛНД-10/400 на опоре № 73 ЛЭП-10 кВ яч. 2.4 ПС 110/10-10 кВ "Новоуренгойская" | КТП 630/10/0,4 кВа ООО"Бурэнерго" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | ПСЧ-3/4ТМ.05 МК | 0,4 | 1109130608 | 2023 | 2
46 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Неподвижные контакты разъединителя РЛНД-10/400 на опоре № 73 ЛЭП-10 кВ яч. 2.4 ПС 110/10-10 кВ "Новоуренгойская" | КТП 630/10/0,4 кВа ООО"Бурэнерго" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
46 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Неподвижные контакты разъединителя РЛНД-10/400 на опоре № 73 ЛЭП-10 кВ яч. 2.4 ПС 110/10-10 кВ "Новоуренгойская" | КТП 630/10/0,4 кВа ООО"Бурэнерго" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
46 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Неподвижные контакты разъединителя РЛНД-10/400 на опоре № 73 ЛЭП-10 кВ яч. 2.4 ПС 110/10-10 кВ "Новоуренгойская" | КТП 630/10/0,4 кВа ООО"Бурэнерго" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
46 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Разъединитель РЛНД-10/400 на опоре № 1 на отпайке опоры № 60 ЛЭП-10 кВ яч. 2.4 ПС 110/10-10 кВ "Новоуренгойская" | КТП 160/10/0,4 "ИНТЕР" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART | 0,4 | 16944013 | 2023
47 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Отходящие контакты пакетного выключателя ПВ3 | КТПН-10/0,4/1000 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-01 | 0,4 | 15048815 | 2023
48 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ева-Яха [яч.1.6. ЗРУ-10] | ВРУ-0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ВРУ-0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-02 CN | 0,4 | 11064397 | 2023
47 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ева-Яха [яч. 10кВ №2.10] | КТПН 1000/10/0,4кВ ГСК "Вольво" ВН=10 | КТП 630/10/0,4кВ ГСК "Строитель" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN, ТТИ-А | 0,4 | 14296781 | 2023 | 2
48 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ева-Яха [яч. 10кВ №2.10] | КТПН 1000/10/0,4кВ ГСК "Вольво" ВН=10 | КТП 630/10/0,4кВ ГСК "Строитель" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-А | 0,4 | б/н | 2023 | 1
49 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ева-Яха [яч. 10кВ №2.10] | КТПН 1000/10/0,4кВ ГСК "Вольво" ВН=10 | КТП 630/10/0,4кВ ГСК "Строитель" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-А | 0,4 | б/н | 2023 | 1
50 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Ева-Яха [яч. 10кВ №2.10] | КТПН 1000/10/0,4кВ ГСК "Вольво" ВН=10 | КТП 630/10/0,4кВ ГСК "Строитель" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-А | 0,4 | б/н | 2023 | 1
48 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | РУ-0,4кВ в КТПН 1*400кВА 10/0,4кВ Производственная база ООО "Нова" в районе ст. Нартово | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN, Т-0,66 | 0,4 | 14770409 | 2023 | 2
49 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | РУ-0,4кВ в КТПН 1*400кВА 10/0,4кВ Производственная база ООО "Нова" в районе ст. Нартово | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
50 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | РУ-0,4кВ в КТПН 1*400кВА 10/0,4кВ Производственная база ООО "Нова" в районе ст. Нартово | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
51 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | РУ-0,4кВ в КТПН 1*400кВА 10/0,4кВ Производственная база ООО "Нова" в районе ст. Нартово | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
51 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [ВЛ-10кВ "ГНХ" ВЛ-10кВ ОАО "Ростелеком"] | Сложная опора №2 ОАО "Ростелеком" | КТПН 10/0,4кВ ОАО "Ростелеком" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0,4 | 15618565 | 2023
51 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4 ВЛ-6кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА] | Пост весового контроля | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, ТЛМ-6 | 0,4 | 9097107 | 2023 | 2
52 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4 ВЛ-6кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА] | Пост весового контроля | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
52 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4 ВЛ-6кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА] | Пост весового контроля | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
53 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4 ВЛ-6кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА] | Пост весового контроля | РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ-160кВА | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
52 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВРУ-0,4кВ пром/база | ВРУ-0,4кВ пром/база | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230, ТЛМ-6 | 0,4 | 3828020 | 2023 | 2
53 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВРУ-0,4кВ пром/база | ВРУ-0,4кВ пром/база | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
53 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВРУ-0,4кВ пром/база | ВРУ-0,4кВ пром/база | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
54 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВРУ-0,4кВ пром/база | ВРУ-0,4кВ пром/база | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
54 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВРУ-0,4кВ | ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 9908079 | 2023
55 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВРУ-0,4кВ | ВРУ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 13529783 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 15598522 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 01 5 (60) А | 0,4 | 14936195 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 01 5 (60) А | 0,4 | 14928320 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 02 10(100) А | 0,4 | 14912598 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 02 10(100) А | 0,4 | 15561258 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 15643686 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ATR 01 CN 5 (60) А | 0,4 | 15571654 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 01 5 (60) | 0,4 | 14936200 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CN 10(100) А | 0,4 | 16762008 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 01 CN 5(60) А | 0,4 | 15511393 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 01 CN 5(60) А | 0,4 | 15516030 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 15656984 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CN 10(100) А | 0,4 | 15577497 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 M CLN 10(100) А | 0,4 | 17578064 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 01 CN 5(60) А | 0,4 | 14771498 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 01 5(60) А | 0,4 | 14976581 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 8 РУ-0,4 КТП УМ-7 | РУ-0,4 кВ КТП УМ-7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0,4 | 14902916 | 2023 | 2
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 8 РУ-0,4 КТП УМ-7 | РУ-0,4 кВ КТП УМ-7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 8 РУ-0,4 КТП УМ-7 | РУ-0,4 кВ КТП УМ-7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС 110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 8 РУ-0,4 КТП УМ-7 | РУ-0,4 кВ КТП УМ-7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2023 | 1
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 22 В-6 А/п-2 БПРМ - 136 | ВРЩ -0,4кВ БПРМ - 136 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 16941942 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 ДПРМ - 136 | ВРЩ -0,4кВ ДПРМ - 136 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 16942164 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 22 В-6 А/п-2 БПРМ - 316 | ВРЩ -0,4кВ БПРМ - 316 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 16941956 | 2023
#REF! | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 22 В-6 А/п-2 ГРМ - 136 | РУ-0,4 кВ ТП -514 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 16941864 | 2023
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 8 РУ-0,4 ТП-УМ-7 | ВРУ-0,4кВ здания ОГМ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 6 | 03812365 | 2023
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Морошка | ЗРУ-6 кВ яч. 8 КТП УМ-7 6/0,4 ВРУ-0,4 | ВРУ-0,4 кВ пром. базы | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЕ300 | 6 | 00683202500026 | 2023
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR 01 CL, ТТН | 10 | 2570669 | 2023 | 2
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | КТПн-630кВА №2 ООО СУВР | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 "Варенга-Яха" яч.1.9 КЛ-10 | яч.1.9 (оп.24) КЛ-10 | ЗРУ-10кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 23 АМ-03 | 10 | 18748480 | 2023 | 2
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 23 АМ-03 | 10 | 219877756 | 2023 | 2
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Энергомера СЕ 301 | 10 | 008840053000281 | 2023 | 2
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети | [5 empty] | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03RN, ТТИ 30 | 10 | 06237548 | 2023 | 2
| Северные электрические сети |  |  | ПС 110/35/10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ 30 | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  |  | ПС 110/35/10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ 30 | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  |  | ПС 110/35/10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ 30 | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  |  | Варенга - Яха яч. 1.8 (2.8) ЗРУ-10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03RN, ТТИ 30 | 10 | 06237573 | 2023 | 2
| Северные электрические сети |  |  | Варенга - Яха яч. 1.8 (2.8) ЗРУ-10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ 30 | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  |  | Варенга - Яха яч. 1.8 (2.8) ЗРУ-10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ 30 | 10 | б/н | 2023 | 1
| Северные электрические сети |  |  | Варенга - Яха яч. 1.8 (2.8) ЗРУ-10 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ТП-3 РУ-10 кВ яч.4,7 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ 30 | 10 | б/н | 2023 | 1