## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CN 10(100) А | 0,4 | 18719596 | 2024
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ATR 02 CN 10(100) А | 0,4 | 18738316 | 2024
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN PQRSIN 10(100) А | 0,4 | 18950487 | 2024
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 01 CN 5(60) А | 0,4 | 18790736 | 2024
5 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 КДП, ЦКС | ВРЩ (ВРУ)-0,4кВ КДП - ЦКС |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0,4 | 17676129 | 2024
6 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 КДП, ЦКС | ВРЩ (ВРУ)-0,4кВ КДП - ЦКС |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
7 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 КДП, ЦКС | ВРЩ (ВРУ)-0,4кВ КДП - ЦКС |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
8 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 КДП, ЦКС | ВРЩ (ВРУ)-0,4кВ КДП - ЦКС |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
9 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 ОРЛ-А, совмещенный с АРП | РУ-0,4 кВ ТП -509 |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 17676221 | 2024
10 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 ОРЛ-А, совмещенный с АРП | РУ-0,4 кВ ТП -509 |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
11 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 ОРЛ-А, совмещенный с АРП | РУ-0,4 кВ ТП -509 |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
12 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 ОРЛ-А, совмещенный с АРП | РУ-0,4 кВ ТП -509 |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
13 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 25 В-6 А/п-1 ПРЦ, совмещенный с ДПРМ-316 | ЩУ агрегатной |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 16956638 | 2024
14 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 22 В-6 А/п-2 ПМРЦ | ЩУ ПМРЦ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART - 01 PQRSIN | 0,4 | 16941933 | 2024
15 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | Счетчик э/э | Меркурий ART-03, ТШЛ-0,66 | 0,4 | 19478472 | 2024
16 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
17 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
18 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
19 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | Счетчик э/э | Меркурий ART-03, ТШЛ-0,66 | 0,4 | 16959696 | 2024
20 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
21 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
22 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 Блочная котельная 25 МВт, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
23 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | Счетчик э/э | Меркурий ART-03 | 0,4 | 16960300 | 2024
24 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
25 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
26 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 1 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №1" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
27 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | Счетчик э/э | Меркурий ART-03 | 0,4 | 16955044 | 2024
28 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
29 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
30 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ЗРУ-6 кВ яч. 20 ГКНС, ввод 2 | РУ-0,4 кВ ф. "Ввод №2" |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
31 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП 400/10/0,4 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-02 | 0,4 | 19515267 | 2024
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха ВЛ-10 № 1.9 | КТП-630/0,4 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0,4 | 9897616 | 2024
33 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 "Варенга-Яха" [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4 160кВА |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 0,4 | 18758636 | 2024
34 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 "Варенга-Яха" [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4 160кВА |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
35 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 "Варенга-Яха" [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4 160кВА |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
36 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 "Варенга-Яха" [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-10/0,4 160кВА |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
37 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/35/10 Варенга - Яха яч. 1.8 (2.8) ЗРУ-10 | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-01 R 5-60А | 0,4 | 21157391 | 2024
38 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-01 R 5-60А | 0,4 | 21157446 | 2024
39 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  | ТП-3 РУ-10 кВ яч.5 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-01 R 5-60А | 0,4 | 21157385 | 2024
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  | ТП-3 РУ-10 кВ яч.5 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-01 R 5-60А | 0,4 | 21157440 | 2024
41 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  | ТП-1 РУ 0,4 кВ яч.3 АВ №5 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-01 AR-01R 5-60A | 0,4 | 21157412 | 2024
42 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  | ТП-1 РУ-0,4 кВ АВ №5 яч.6 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-01 R 5-60А | 0,4 | 21157443 | 2024
43 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха яч. 1.8(2.8) | Базовая станция на яч. 1.8(2.8) |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN | 0,4 | 19471215 | 2024
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  |  | Счетчик э/э | Меркурий-230, ТОЛ-10 | 0,4 | 16773677 | 2024
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
45 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Новоуренгойская яч. 1.6 (2.6) ЗРУ-10 | КТПН-400 ПГЭК "Аккорд" |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 0,4 | 19440307 | 2024
46 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения с низшей стороны на рубильнике 400 А № 1, КТП-2*630/10/0,4 разъединитель РЛНД-10/400 на опоре № 1 ЛЭП-10 кВ яч. 2.4 ПС 110/10-10 кВ "Новоуренгойская" |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART | 0,4 | 17624868 | 2024
47 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0,4 | 16939856 | 2024
48 | [7 empty] | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
49 | [7 empty] | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
50 | [7 empty] | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
51 | [7 empty] | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0,4 | 16847023 | 2024
52 | [7 empty] | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
53 | [7 empty] | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
54 | [7 empty] | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
55 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | ТП-10/0,4кВ ВРУ-0,4кВ ООО "Екатеринбург-2000" | ВЛ-10кВ опора №299 |  | Счетчик э/э | СЕ303 R33 746-JAZ | 0,4 | 9114085000267 | 2024
56 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ЗРУ "УТПС"] | КТП ВЛ-6 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 | 0,4 | 26029816 | 2024
57 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6 ЗРУ "УТПС" ВЛ-6кВ] | Ру0,4кВ КТПН 6/0,4кВ-630кВА №8 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0,4 | 18727992 | 2024
58 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6 ЗРУ "УТПС" ВЛ-6кВ] | Ру0,4кВ КТПН 6/0,4кВ-630кВА №8 |  |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
59 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6 ЗРУ "УТПС" ВЛ-6кВ] | Ру0,4кВ КТПН 6/0,4кВ-630кВА №8 |  |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
60 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6 ЗРУ "УТПС" ВЛ-6кВ] | Ру0,4кВ КТПН 6/0,4кВ-630кВА №8 |  |  | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
61 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №3-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 CLN | 0,4 | 13134091 | 2024
62 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №3-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | ТТ | ТТЭ60 | 0,4 | б/у | 2024
63 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №3-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | ТТ | ТТЭ60 | 0,4 | б/у | 2024
64 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №3-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | ТТ | ТТЭ60 | 0,4 | б/у | 2024
65 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №2-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 CLN | 0,4 | 13135379 | 2024
66 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №2-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | ТТ | Т-0,66М УЗ | 0,4 | б/у | 2024
67 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №2-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | ТТ | Т-0,66М УЗ | 0,4 | б/у | 2024
68 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ КТП №2-300кВА | На изоляторах ВЛ-6кВ концевая опора №111А |  | ТТ | Т-0,66М УЗ | 0,4 | б/у | 2024
69 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На неподвижных контактах разъединителя РЛНД-400 установленного на 25-й опоре линии | яч.5 опора 25 |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 03 CN | 0,4 | 13135379 | 2024
70 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На неподвижных контактах разъединителя РЛНД-400 установленного на 25-й опоре линии | яч.5 опора 25 |  | ТТ | ТТЭ60 | 0,4 | б/у | 2024
71 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На неподвижных контактах разъединителя РЛНД-400 установленного на 25-й опоре линии | яч.5 опора 25 |  | ТТ | ТТЭ60 | 0,4 | б/у | 2024
72 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | На неподвижных контактах разъединителя РЛНД-400 установленного на 25-й опоре линии | яч.5 опора 25 |  | ТТ | ТТЭ60 | 0,4 | б/у | 2024
73 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-400кВа/6/0,4кВ | На изоляторах ВЛ-6кВ опоры "119" |  | Счетчик э/э | ЦЭ 685ОМ | 0,4 | 7251077000206 | 2024
74 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-400кВа/6/0,4кВ | На изоляторах ВЛ-6кВ опоры "119" |  | ТТ | ТШП-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
75 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-400кВа/6/0,4кВ | На изоляторах ВЛ-6кВ опоры "119" |  | ТТ | ТШП-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
76 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-400кВа/6/0,4кВ | На изоляторах ВЛ-6кВ опоры "119" |  | ТТ | ТШП-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
77 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Глубокая [яч.2 ЗРУ-6] | КТПН ЗАО "Евракор" |  |  | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 15484754 | 2024
78 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Глубокая [яч.2 ЗРУ-6] | КТПН ЗАО "Евракор" |  |  | ТТ | ТШП-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
79 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Глубокая [яч.2 ЗРУ-6] | КТПН ЗАО "Евракор" |  |  | ТТ | ТШП-0,66 | 0,4 | б/у | 2024
80 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Глубокая [яч.2 ЗРУ-6] | КТПН ЗАО "Евракор" |  |  | ТТ | ТШП-0,66 | 0,4 | б/у | 2024