## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга Яха яч. 1.3 ВЛ-10 | ВЛ-10 (оп.19) | ВЛ-10 (оп.19) |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AМ-03 | 0,4 | 22656534-15 | 2025
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга Яха яч. 1.3 ВЛ-10 | ВЛ-10 (оп.19) | ВЛ-10 (оп.19) |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга Яха яч. 1.3 ВЛ-10 | ВЛ-10 (оп.19) | ВЛ-10 (оп.19) |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга Яха яч. 1.3 ВЛ-10 | ВЛ-10 (оп.19) | ВЛ-10 (оп.19) |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART- 03 CN | 0,4 | 22621670 | 2025
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч. 1 (13) |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 0,4 | 21210378 | 2025
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | Счетчик э/э | СА4-И672М | 0,4 | 676326 | 2025
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | Счетчик э/э | Энергомера СЕ 302 | 0,4 | 9178046000440 | 2025
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 |  | Счетчик э/э | СА4У-510 | 0,4 | 785517 | 2025
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 | КТП-1000 КЛ-0,4 № 10 ЩР-20 АВ№ 7 |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха ЗРУ-10 №1.8(2.8) | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 23956209 | 2025
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха ЗРУ-10 №1.8(2.8) | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха ЗРУ-10 №1.8(2.8) | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха ЗРУ-10 №1.8(2.8) | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ | ТП-12 КЛ-0,4 №6 РЩ-0,4 КЛ-0,4 АВ№_ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Новоуренгойская яч. 1.6 (2.6) ЗРУ-10 | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 | 0,4 | 21982382 | 2025
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Новоуренгойская яч. 1.6 (2.6) ЗРУ-10 | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Новоуренгойская яч. 1.6 (2.6) ЗРУ-10 | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Новоуренгойская яч. 1.6 (2.6) ЗРУ-10 | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. | КТП-63-10-0,4 ИП Пидюкова Н.М. |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская яч.1.6 | ВЛ-10 яч.1.6 | КТПН-10/0,4кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-021 | 0,4 | 22630477 | 2025
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на втором ответвлении опоры № 55 | КТП 250 10/0,4 " Промышленная база" |  | Счетчик э/э | Псч-4ТМ.05МК.04.01 | 0,4 | 1109130678 | 2025
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на втором ответвлении опоры № 55 | КТП 250 10/0,4 " Промышленная база" |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на втором ответвлении опоры № 55 | КТП 250 10/0,4 " Промышленная база" |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Болтовые соединения неподвижных контактов линейного разъединителя РЛНД 10 на опоре № 1 на втором ответвлении опоры № 55 | КТП 250 10/0,4 " Промышленная база" |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ |  | Счетчик э/э | СЕ 301 | 0,4 | 8840075002701 | 2025
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ | КТПн-630/10/0,4 КЛ-0,4 №_ |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | КЛ-10 № 2.4 |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-01 PCIGDN | 0,4 | 20321990 | 2025
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Изолятор шинный "Лесенка" | Изолятор шинный "Лесенка" |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0,4 | 22645331 | 2025
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Изолятор шинный "Лесенка" | Изолятор шинный "Лесенка" |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Изолятор шинный "Лесенка" | Изолятор шинный "Лесенка" |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Изолятор шинный "Лесенка" | Изолятор шинный "Лесенка" |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.19 "КРС-1" ЗРУ-10] [яч.14 "КРС-2" ЗРУ-10 резерв] | опора №2 ЯРВ-0,4кВ с ПН-2-250А | опора №2 ЯРВ-0,4кВ с ПН-2-250А |  | Счетчик э/э | Меркурий-230 АМ-02 | 0,4 | 24481438 | 2025
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Строительная ВЛ-10 № 3(4) | ЩР-0,4кВ №3 КЛ-0,4кВ | ЩР-0,4кВ №3 КЛ-0,4кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-03 CL | 0,4 | 21722188 | 2025
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ 02 10(100) А | 0,4 | 22669866 | 2025
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21985060 | 2025
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21974029 | 2025
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21974019 | 2025
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21983861 | 2025
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 23912491 | 2025
22 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 23943353 | 2025
23 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21985127 | 2025
24 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21974214 | 2025
25 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21978791 | 2025
26 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21974028 | 2025
27 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 15647491 | 2025
28 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 21978792 | 2025
29 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 22629935 | 2025
30 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 23943337 | 2025
31 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 23919351 | 2025
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 23943421 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч.2(13) ЗРУ-10 | яч.2(13) КЛ-10 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 18757179 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч.2(13) ЗРУ-10 | яч.2(13) КЛ-10 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч.2(13) ЗРУ-10 | яч.2(13) КЛ-10 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч.2(13) ЗРУ-10 | яч.2(13) КЛ-10 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 2.13 | яч. 2.13 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 R | 0,4 | 21756270 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 2.13 | яч. 2.13 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 2.13 | яч. 2.13 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС 110/10 Варенга-Яха яч. 2.13 | яч. 2.13 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ ТП 160 кВА |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 03 CN | 0,4 | 21981623 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ ТП 160 кВА |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ ТП 160 кВА |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | РУ-0,4кВ ТП 160 кВА |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6] | ВЛ-6кВ |  |  | Счетчик э/э | Энергомера | 0,4 | 46161408 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6] | ВЛ-6кВ |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6] | ВЛ-6кВ |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.6] | ВЛ-6кВ |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | ВЛ-6 опора №б/н |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0,4 | 21659132 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | ВЛ-6 опора №б/н |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | ВЛ-6 опора №б/н |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | ВЛ-6 опора №б/н |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА] | яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 23920623 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА] | яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА] | яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА] | яч.4. ВЛ-6кВ КТП-250кВА |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-М-250/6/0,4кВ подключение к ПС Сварочная яч. №4 |  |  | Счетчик э/э | Энергомера СЕ101 | 0,4 | 94144128 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-М-250/6/0,4кВ подключение к ПС Сварочная яч. №4 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-М-250/6/0,4кВ подключение к ПС Сварочная яч. №4 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП-М-250/6/0,4кВ подключение к ПС Сварочная яч. №4 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП №1 ООО "ГазЭнергоСтрой" ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 01 CN | 0,4 | 5442589 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП №1 ООО "ГазЭнергоСтрой" ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП №1 ООО "ГазЭнергоСтрой" ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП №1 ООО "ГазЭнергоСтрой" ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.5] | ВЛ-6 опора №б/н |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 | 0,4 | 24479825 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 | 0,4 | 23985410 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС |  |  |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [ЗРУ-6, яч. №6 ВЛ-6кВ] | На подвижных контактах линейного разъединителя РЛНД установленного на опоре №20 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 | 0,4 | 3796145 | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [ЗРУ-6, яч. №6 ВЛ-6кВ] | На подвижных контактах линейного разъединителя РЛНД установленного на опоре №20 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [ЗРУ-6, яч. №6 ВЛ-6кВ] | На подвижных контактах линейного разъединителя РЛНД установленного на опоре №20 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [ЗРУ-6, яч. №6 ВЛ-6кВ] | На подвижных контактах линейного разъединителя РЛНД установленного на опоре №20 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21972706 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21972720 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 АВР" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21995128 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-1 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21995251 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21974352 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 АВР" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21995149 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21995398 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21974479 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21974431 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ввод-2" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | ТТ | ТТЭ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 АВР" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 09671929 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 1091033 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21973743 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21972677 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21974355 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21995405 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21974448 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21973609 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21972694 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 3 |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 21995316 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ул. освещение |  |  | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 23979475 | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ул. освещение |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ул. освещение |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
| Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ул. освещение |  |  | ТТ | ТШЛ-0,66 | 0,4 | б/у | 2025
Note on E39: Алферова Светлана Михайловна: Файл поврежден
Note on E40: Алферова Светлана Михайловна: Файл поврежден
Note on E41: Алферова Светлана Михайловна: Файл поврежден
Note on E42: Алферова Светлана Михайловна: Файл поврежден