## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП 400/10/0,4 | ТП 400/10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-02 | 0,4 | 26036855 | 2026
2 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга-Яха яч. 1.13 | ТП 400/10/0,4 | ТП 400/10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-02 | 0,4 | 27469188 | 2026
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха яч. 1.8 ЗРУ-10 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AM-01 | 0,4 | 22583154 | 2026
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха яч. 1.8 ЗРУ-10 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха яч. 1.8 ЗРУ-10 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
3 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха яч. 1.8 ЗРУ-10 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ТП-10 ф. 13 КЛ-0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
4 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТЗа-01 | 0,4 | 00386658-58 | 2026
5 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
6 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
7 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
8 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЭТЗа-01 | 0,4 | 00386669-58 | 2026
9 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
10 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
11 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Варенга Яха [яч. 1.8 ЗРУ-10] | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | [ТП-5 КЛ-0,4 № 3(6)] ВРУ-0,4 АВ№__ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
12 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | КЛ-10 № 2.4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-03 | 0,4 | 14960147 | 2026
13 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | КЛ-10 № 2.4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОП-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
14 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | КЛ-10 № 2.4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОП-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
15 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | КЛ-10 № 2.4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТОП-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
16 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | КЛ-10 № 2.4 | КЛ-10 № 2.4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 | 0,4 | 17485531 | 2026
17 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-03R | 0,4 | 26877946 | 2026
18 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
19 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
20 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.16 ЗРУ-10] | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | Опора №344/3 ВЛ-10кВ "ГНХ производственная база" | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
21 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.14 ЗРУ-10] | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 ART 03 CN | 0,4 | 26894501 | 2026
22 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.14 ЗРУ-10] | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
23 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.14 ЗРУ-10] | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
24 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьевская [яч.14 ЗРУ-10] | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЗРУ-0,4кВ от 1СШ-0,4кВ через Т2 КТП-БПО-2*1600/10/0,4 | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
25 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ВЛ-10кВ] | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 03 CN | 0,4 | 26049589 | 2026
26 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ВЛ-10кВ] | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
27 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ВЛ-10кВ] | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
28 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ВЛ-10кВ] | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | На изоляторах анкерной опоры №44 ВЛ-10кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
29 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Строительная ВЛ-10 № 3(4) | ЩР-0,4кВ №3 КЛ-0,4кВ | ЩР-0,4кВ №3 КЛ-0,4кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-03 CL | 0,4 | 21722188 | 2026
30 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.5 [4.3] ЗРУ-10] | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | Опора №___ КЛ-0,4 кВ | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CLN 10(100) А | 0,4 | 26023944 | 2026
31 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.9 ЗРУ-10] | КТП-1000 ф. 1 ЩР-20 здания |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий-230 | 0,4 | 25436136 | 2026
32 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха яч.2(13) ЗРУ-10 | яч.2(13) КЛ-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 0,4 | 27456581 | 2026
33 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0,4 | 25503120 | 2026
34 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
35 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
36 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
37 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AR-03 R | 0,4 | 25503084 | 2026
38 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
39 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
40 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/35/10 Варенга-Яха [яч.1.8 (2.8) ЗРУ-10] | ТП-2 РУ-10 кВ яч.5,4 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
41 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | На опоре по неподвижным контактам РЛНД-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 25496453 | 2026
42 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | На опоре по неподвижным контактам РЛНД-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
43 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | На опоре по неподвижным контактам РЛНД-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
44 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 (2.6) ЗРУ-10] | На опоре по неподвижным контактам РЛНД-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
45 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-430 "СУВР" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 02 CN | 0,4 | 26905097 | 2026
46 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-430 "СУВР" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 0,4 | б/н | 2026
47 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-430 "СУВР" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 0,4 | б/н | 2026
48 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-430 "СУВР" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТН | 0,4 | б/н | 2026
49 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПн-430 "СУВР" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 AМ-01 | 0,4 | 3971413 | 2026
50 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская яч. 2.6 (1.6) | яч. 2.6 (1.6) ВЛ-10 (оп. 1А) 3 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СЕ 102 М5 145 J | 0,4 | 107093352 | 2026
51 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [ яч. 2.6(1.6) ЗРУ-10] | КТПН ООО Стройкомплектсервис |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0,4 | 17622357 | 2026
52 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [ яч. 2.6(1.6) ЗРУ-10] | КТПН ООО Стройкомплектсервис |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
53 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [ яч. 2.6(1.6) ЗРУ-10] | КТПН ООО Стройкомплектсервис |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
54 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [ яч. 2.6(1.6) ЗРУ-10] | КТПН ООО Стройкомплектсервис |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
55 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART 03 CN | 0,4 | 26008955 | 2026
56 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
57 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
58 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.1.6 ЗРУ-10] | КТПН-10/0,4 КЛ-0,4 АВ№__ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
59 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 "Новоуренгойская" яч.1.6(2.6) ЗРУ-10 | яч. 1.6 (2.6) КЛ-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ARТ- 03 CN | 0,4 | 25475417 | 2026
60 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 "Новоуренгойская" яч.1.6(2.6) ЗРУ-10 | яч. 1.6 (2.6) КЛ-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
61 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 "Новоуренгойская" яч.1.6(2.6) ЗРУ-10 | яч. 1.6 (2.6) КЛ-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
62 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 "Новоуренгойская" яч.1.6(2.6) ЗРУ-10 | яч. 1.6 (2.6) КЛ-10 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТИ-30 | 0,4 | б/н | 2026
63 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | На отходящих контактах разъедининителя |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 201.5 | 0,4 | 26290154 | 2026
64 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Новоуренгойская [яч.2.4 ЗРУ-10] | Отходящие контакты пакетного выключателя ПВ3 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АМ-02 | 0,4 | 37879713 | 2026
65 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | На изоляторах анкерной опоры №15 ВЛ-10кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 RN | 0,4 | 26910770 | 2026
66 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | На изоляторах анкерной опоры №15 ВЛ-10кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТЭ | 0,4 | б/н | 2026
67 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | На изоляторах анкерной опоры №15 ВЛ-10кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТЭ | 0,4 | б/н | 2026
68 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/10 Фарафонтьеская [яч.17 ЗРУ-10] | На изоляторах анкерной опоры №15 ВЛ-10кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | ТТЭ | 0,4 | б/н | 2026
69 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | КТП-8 п/б "Ямалгазремстрой" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 | 0,4 | 26911166 | 2026
70 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | КТП-8 п/б "Ямалгазремстрой" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
71 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | КТП-8 п/б "Ямалгазремстрой" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
72 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.4] | КТП-8 п/б "Ямалгазремстрой" |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
73 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП ВЛ-6 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 202 | 0,4 | 27458562 | 2026
74 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП ВЛ-6 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
75 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП ВЛ-6 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
76 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | КТП ВЛ-6 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
77 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВЛ-6 кВ опора №б/н |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 CN | 0,4 | 27424432 | 2026
78 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВЛ-6 кВ опора №б/н |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
79 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВЛ-6 кВ опора №б/н |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
80 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.1. ЗРУ-6] | ВЛ-6 кВ опора №б/н |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
81 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.5] | ВЛ-6кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | СА-4-1/1 | 0,4 | 1192606 | 2026
82 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.5] | ВЛ-6кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
83 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.5] | ВЛ-6кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
84 | Северные электрические сети |  | Уренгойский РЭС | ПС-110/6 Сварочная [яч.5] | ВЛ-6кВ |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
85 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 АRT-03 | 0,4 | 26055652 | 2026
86 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
87 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
88 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-2 ф. "ГП-1 ввод-1" от ТП №1 ж/д Олимпийский 1 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
89 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PORSIDN | 0,4 | 27380620 | 2026
90 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
91 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
92 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
93 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PORSIDN | 0,4 | 27380590 | 2026
94 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
95 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
96 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
97 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PORSIDN | 0,4 | 27380599 | 2026
98 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
99 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
100 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | ТТ | Т-0,66 | 0,4 | б/н | 2026
101 | Северные электрические сети |  | Надымский РЭС | ПС-110/6 кВ Голубика | ВРУ-3 ф. "ГП-1 ЩССП" от ТП №1 ж/д Олимпийский 5 |  | ЯНАО, г. Новый Уренгой | Счетчик э/э | Меркурий 230 ART-03 PORSIDN | 0,4 | 13518896 | 2026