## Приложение 1
Технические характеристики: Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета, 0.4 кВ) -филиал Урайские электрические сети | [22 empty] | Приложение 1
к паспорту
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
Оборудвание | 2020 | [9 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
| 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
| потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | [20 empty] | 0 | 0
ПУ 3 фазные | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | Информация об истечении МПИ получена от службы РиУЭ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские ЭС.
ПУ 3ф с ТТ | [20 empty] | 0 | 0
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [20 empty] | 0 | 0
ПКУ с ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [11 empty] | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СИП | [20 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3

## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №3 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ ДРСУ-6 | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 0.4 | 25506105 | 2027
2 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 22 ф. Гараж | КТП 6/0.4 кВ Гараж, ф. 0.4 Мегафон | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-01 PQCSIN | 0.4 | 32949868 | 2027
3 | Урайские ЭС | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №3 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ Урайдорстрой | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03CN | 0.4 | 29907914 | 2027
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14