## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Энергокомплекс | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №3 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ ДРСУ-6 | г. Урай, мкр. Электросети | ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | ТТК-85-1500 | 0.4 | 182328; 182322; 182327 | 2026
2 | Энергокомплекс | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза | КТП 6/0.4 кВ РСУ, РЩ 0.4 кВ №1 (Пекарня) | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-3ТМ.05М.02 | 0.4 | 0704100159 | 2026
3 | Энергокомплекс | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №3 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ ДРСУ-6 | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 0.4 | 25506105 | 2027
4 | Энергокомплекс | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 22 ф. Гараж | КТП 6/0.4 кВ Гараж, ф. 0.4 Мегафон | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-01 PQCSIN | 0.4 | 32949868 | 2027
5 | Энергокомплекс | Урайское | УРЭС | ПС 110/35/6 кВ Урай | яч. № 4 ф. Рембаза, отпайка от опоры №3 ЛЭП 6 кВ РСУ | КТП 6/0.4 кВ Урайдорстрой | г. Урай, мкр. Электросети | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03CN | 0.4 | 29907914 | 2027
6 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | Хвойная 110 кВ | ЗСМ-1 | ТП-10/0,4кВ №3 | Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул.Промышленная д.23а | трехфазный трансформаторного включения | ТРИО | 0.4 | 000994410 | 2026
7 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 Комаровская | [ЗРУ-6] (КНС-9бис) | КТПН-6/0,4 (Поселок-2) РУ-0,4 АВ-0,4 №7 | РУ - 0,4 кВ Базовая станция "267 км" | трехфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05.МД.23 | 0.4 | 1311140876 | 2026
8 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 кВ Хвойная | В-10 ЗСМ-2 | КТП-1 [ПТК] ШР (Резерв ввод№2 База Аврора) | Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул.Промышленная д. 13 | Трёхфазный прямого включения | ЦЭ6803 В | 0.4 | 9026042005105 | 2027
9 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | КТПН-1 | вертолетный ангар, г.Советский, мкр. Аэропорт. | Трёхфазный трансформаторного включения | АГАТ 3-1,50 | 0.4 | 740413 | 2027
10 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | КТПН-1 | вертолетный ангар, г.Советский, мкр. Аэропорт. | Трансформаторы тока | ТТИ-А | 0.4 | F29378, F29389, F29392 | 2027
11 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 Советская [яч.9 ЗРУ-10] | В-10 Аэропорт | ТП (ЦРП) РУ-0,4кВ | БС №860157 мкр.Аэропорт г.Советский | Трёхфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | 0.4 | 30641508 | 2027
12 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 Лема | В-35 ГПЭС 32 | КТПН-6/0,4 (Стелла) РУ-0,4 АВ-0,4 №1 | Советский р-он, Советский лесхоз, Картопское лесничество, Северо-Даниловский лицензионный участок, базовая станция "Даниловка" | Трёхфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05.МД.23 | 0.4 | 1305150871 | 2027
13 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 Лема | В-35 ГПЭС 32 | РУ - 0,4 кВ Базовая станция Кондинские озера | Советский р-он, Советский лесхоз, Картопское лесничество, Северо-Даниловский лицензионный участок, Базовая станция Кондинские озера | Трёхфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05.МД.23 | 0.4 | 1305150906 | 2027
14 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 кВ Зеленоборская | В-10 Нижний склад | ТП №1 10/0,4 кВ | Г. Советский, пос. Зеленоборск, пром. Зона Нижний склад | Трёхфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0.4 | 1103161495 | 2028
15 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 кВ Зеленоборская | В-10 Нижний склад | ТП-3 | Г. Советский, пос. Зеленоборск, пром. Зона Нижний склад, Кафе-гостиница | Трёхфазный прямого включения | АГАТ 3-4.5 (60.100.0) | 0.4 | С45152 | 2028
16 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 кВ Зеленоборская | В-10 Нижний склад | ТП-10/0,4 кВ №3 | Г. Советский, пос. Зеленоборск, пром. Зона Нижний склад | Трёхфазный прямого включения | Энергомера СЕ303 | 0.4 | 9114059000152 | 2028
17 | Энергокомплекс | Урайское | Советский РЭС | ПС 110 кВ "Хвойная" | В-10 УПТК | КТПН-250/10/0,4 | г.Югорск, ул, Южная 14 | Трёхфазный трансформаторного включения | ПСЧ 4АР.05.2 | 0.4 | 03005620 | 2028