## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя по титулу N_TP1100.AS.0018
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН-25П | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | ЕА10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081541 | 2026
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№21 | КТПН 6/0,4кВ №28 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 11094534 | 2026
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №49 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 28795784 | 2026
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №49 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 28793735 | 2026
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№23 | КТПН-6/0,4 кВ ООО "Валдим" | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 30626526 | 2026
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№17 | КТПН 6/0,4кВ №50 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 26958924 | 2026
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН-59П | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 02575843 | 2026
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№9 | ТП 6/0,4кВ №70 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081539 | 2026
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№9 | ТП 6/0,4кВ №70 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081525 | 2026
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№9 | ТП 6/0,4кВ №70 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | EA05RAL-P4B-4 | 0.4кВ | 01152227 | 2026
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.21 | КТПН 6/0,4кВ №75 | г. Сургут | прибор учета трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0.4кВ | 28406314 | 2026
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.35 | ТП 6/0,4кВ №78 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 10158060 | 2026
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Сайма | ф.312 | ТП 10/0,4кВ №208 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081523 | 2026
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Сайма | ф.№209 | ТП 10/0,4кВ №208 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | EA10RL-B-4 | 0.4кВ | 01081526 | 2026
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №61 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 0.4кВ | 30604303 | 2026
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10 кВ ПС Энергетик | ф.№206 | КТПН-630 кВА | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CN | 0.4кВ | 30561423 | 2026
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№36 | КТПН 6/0,4кВ №58 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN | 0.4кВ | 29922064 | 2026
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Сайма | ф.312 | ТП 10/0,4кВ №208 | г. Сургут | прибор учета трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-01 PCIGDN | 0.4кВ | 00421630 | 2026
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№25 | от ТП 6/0,4кВ №111 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART- 03 PQCSIDN | 0.4кВ | 01175306 | 2026
20 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН 10/0,4кВ №8 "Рыбучасток" | с. Сытомино | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN | 0.4кВ | 02552907 | 2026
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС |  |  | от КТП-665 | г. Сургут | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART01 PCIGDN | 0.4кВ | 01064891 | 2026
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солнечная 35/10 кВ | ф.№15 | КТПН-100 (Лук) | п. Солнечный | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 | 0.4кВ | 1112141338 | 2026
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солнечная 35/10 кВ | ф.№16 | КТПН-100 (Лук) | п. Солнечный | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 | 0.4кВ | 1112141359 | 2026
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ТП-10/0,4 кВ 2*1000 кВА №523 ООО "СГЭС" | ф.№16 | ВРУ-0,4 кВ, п. Снежынй, ул. Еловая, д.2/1 | п. Таёжный | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4кВ | 18726094 | 2026
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ТП-10/0,4 кВ 2*1000 кВА №523 ООО "СГЭС" | ф.№4 | ВРУ-0,4 кВ, п. Снежынй, ул. Еловая, д.2/1 | п. Таёжный | прибор учета трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 230 ART-03 CT | 0.4кВ | 14941213 | 2026
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трансформатор тока | ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1058, А1045, А1054 | 2026
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трансформатор тока | ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1079, А1069, А1055 | 2026
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трансформатор тока | ТОП-0,66 | 0.4кВ | А1066, А1061, А1076 | 2026
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№26 | КТПН - 6/0,4 кВ | г. Сургут | трансформатор тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3002942, 3002907, 3002930 | 2026
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№36 | КТПН 6/0,4кВ №68 | г. Сургут | трансформатор тока | Т-0,66-2-0,5s-5BA-300/5 У3 | 0.4кВ | 090754, 091558, 091539 | 2026
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№36 | КТПН 6/0,4кВ №68 | г. Сургут | трансформатор тока | Т-0,66-2 У3 | 0.4кВ | 091567, 091544, 091509 | 2026
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№36 | ТП 6/0,4кВ №78 | г. Сургут | трансформатор тока | ТТН-40 | 0.4кВ | 1805-331182, 1805-331176, 1805-330790 | 2026
33 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№9 | КТПН 10/0,4кВ №1 "Пилорама" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 | 0.4кВ | 3495, 3501, 3485 | 2026
34 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН 10/0,4кВ №3 "МТФ" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 11909, 11560, 11518 | 2026
35 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№9 | КТПН 10/0,4кВ №4 "Детсад" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 | 0.4кВ | 4438, 4066, 4433 | 2026
36 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН 10/0,4кВ №5 "Школа" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 11608, 11533, 11536 | 2026
37 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН 10/0,4кВ №6 "Рыбкооп" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 11617, 11578, 30090 | 2026
38 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН 10/0,4кВ №7"Библиотека" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 | 0.4кВ | 6921, 6949, 6984 | 2026
39 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН 10/0,4кВ №10 "Холодилка" | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 4105507, 334114, 334216 | 2026
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ ПС Чёрный мыс | ф.№307 | ТП 10/0,4 кВ ГСК "Электрон-57" | г. Сургут | трансформатор тока | ТШП-0,66 У3 | 0.4кВ | 3064039, 3064041, 3065499 | 2026
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/10/10кВ Геолог | ф.10 кВ №5 | от ТП 10/0,4кВ Ледовый дворец | г. Сургут | трансформатор тока | ТТН 40 | 0.4кВ | 2011-869847, 2011-869517, 211-869835 | 2026
42 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№36 | ТП 6/0,4кВ №77 | г. Сургут | трансформатор тока | ТТЕ-А 0,66 | 0.4кВ | 587119, 587137, 587141 | 2026
43 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Строительная | ф.№36 | КТПН 6/0,4кВ №68 | г. Сургут | трансформатор тока | Т-0,66 У3 | 0.4кВ | 110980, 110981, 110992 | 2026
44 | Сургутские ЭС |  | Лянторский РЭС | ПС 110/6кВ Сытомино | ф.№11 | КТПН-12П 160 кВА | с. Сытомино | трансформатор тока | ТШП М-0,66 У3 | 0.4кВ | 011514, 011519, 011467 | 2026
45 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС 110/6/6кВ Шукшинская | ф.№2 | КТПН 6/0,4кВ №35 | г. Сургут | трансформатор тока | Т-0.66 У3 | 0.4кВ | 308891, 308897, 308895 | 2026

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8