## Приложение 1
Технические характеристики: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 12 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) | [22 empty] | Приложение 1
к паспорту
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
Оборудвание | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | [9 empty] | 2027 |  | 2028 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
[7 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
| потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3 фазные прям. вкл. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3ф с ТТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТТ на 3 фазы 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Замена в точках учета 6 шт. ТТ-0,4 кВ в 2027г.
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПКУ с ТТ и ТН | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 6-20 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 35-110 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТТ на 3 фазы 6/15 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | 0 | 0 |  | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0
СИП | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15
Note on V11: Андриянченко Ольга Васильевна: замена только ПУ

## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Пурпейская | ЗРУ-6 яч._; ВЛ-6 ЗРУ-6 яч. №15 (яч.№4); КТП СН АВ-11 (АВ-10); РП 137-2 АВ-4 (РП 137-1 АВ-13); КЛ-0,4 ЩУР-2 АВ-36 КЛ-0,23 АРС Smart-UPS 1000 | ЩУР-2 АВ-36 КЛ-0,23 АРС Smart-UPS 1000 | г. Губкинский | однофазный | н/д | 0.23 | н/д | 2024
2 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/6кВ Барсуковская | ВЛ-6 "К-142" ф.142-18 оп.№51/1 [УППГ 3К КТП-250кВА №113] | КТПН-250 №13 ввод-0,4 | г. Губкинский | Трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0,4 | 20295633 | 3кв 2024
3 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/6кВ Барсуковская | ВЛ-6 "К-154" ф.154-14 оп.№16/1 [КГС №36] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | Трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511576 | 3кв 2024
4 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Градиент | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 "Электрощитовая операторная" | РЩ-0,4 БС в помещении ПАО "МТС" | г. Губкинский | прямого включения (100А) | Меркурий 230 | 0.4 | 13195308 | 3кв 2025
5 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Градиент | ВЛ-6 №1 оп.118 отпаечная ВЛ-6 оп.1 [КТПН-63/6/0,4 Скважина Р-617 ] | КТПН-6/0,4 РУ-0,4 в помещении ООО "РН-Энерго" | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ПСЧ-4А.05.2 | 0.4 | 113140 | 2кв 2025
6 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Губкинская | ЗРУ-6 яч.110(210); 2КТП-6/0,4 ЭСН [яч.13, яч.18]; ВРУ ЗВС АВ-1(2); ВРУ участка связи №5; РЩ-1 АВ-11 [АРС Smart-UPS 750 | РЩ-1 АВ-11 [АРС Smart-UPS 750 | п. Ханымей | однофазный | н/д | 0.23 | н/д | 2024
7 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС 110/6кВ Кедр | КТПН-6/10 КРУН К-59 [яч.2] ВЛ-10 н/пр "Уренгой Холмогоры" оп.23 КТПН-10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 QF4 (БС-71766) | ВРУ-0,4 | п. Ханымей | прямого включения (100А) | Меркурий 230 ART-01CN | 0.4 | 16780675 | 3кв 2023
8 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10кВ Кирпичная | КТПН-10/0,4 №1 АВ-0,4 (Склад материалов (трубная база)) | РУ-0,4 КТПН-10/0,4 №1 | п.Пуровск | прямого включения (100А) | СТЭ 561/П100-Т-4 | 0.4 | 904581 | 3кв 2023
9 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/10кВ Победа | КТПН-10/0,4 №1 яч.2.1 щит-0,4 RN панель 4а АВ-0,4 QF-5 | 1 КТП RN пан. 4а | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ТОП-0,66 75/5 | 0.4 | 98581; 98635; 99172 | 1кв 2027
10 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/10кВ Победа | КТПН-10/0,4 №1 яч.6.1 щит-0,4 RN панель 6а АВ-0,4 QF6 | 1 КТП RN пан. 6а | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ТОП-0,66 75/5 | 0.4 | 98569; 98561; 98555 | 1кв 2027
11 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/10кВ Победа | КТПН-10/0,4 №1 яч.6.1 щит-0,4 RN панель 6а АВ-0,4 QF6 | 1 КТП RN пан. 6а | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ05.05 | 0.4 | 306077185 | 1кв 2028
12 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 "Электрощитовая СЭБ" | РЩ-0,4 БС | п.Пуровск | прямого включения (100А) | Меркурий 230 | 0.4 | 14750251 | 3кв 2025
13 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | КТПН №6 (КОС БИО-350) КЛ-0,4 ф.№3 (БС-890186 Ягенетская) | РЩ-0,4 БС-890186 | п.Пуровск | прямого включения (100А) | СЕ-301 R33 145-JAZ | 0.4 | 8841082000642 | 3кв 2024
14 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | КТПН №6 (КОС БИО-350) КЛ-0,4 ПРС-18 | ВРУ-0,4 Контейнера цифровой сотовой связи | п.Пуровск | прямого включения (100А) | Меркурий-230 ART-02 PQRSIN | 0.4 | 24502528 | 4кв 2025
15 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | ВЛ-10 К-12(23); ЗРУ-10 КЦ-3 яч.13(23); ВЛ-10 КТП-10/0,4 КЦ-3 АВ-0,4 №29(30); КЛ-0,4 ОЩСУ КЦ-3 АВ-0,4 №17(34) ЩС-1 ЩУР-2 секция 2 АВ-0,4 №22 | ЩС-1 ЩУР-2 секция 2 АВ-0,4 №22 | г. Ноябрьск | однофазный | н/д | 0.23 | н/д | 2024