## 1 УСПД 0,4кВ
Реестр установки 1 УСПД в сетях 0,4кВ
Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Количество приборов учета включаемых к устройству сбора и передачи данных | Пояснения по выбору технических решений УСПД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Северные ЭС |  | Уренгойский РЭС | ПС Ямал | КТП 630/10, ВЛ-0,4кВ | ПС Ямал КТП 630/10 У-Дача, ВЛ-0,4кВ | 35 | Требуется 1 УСПД