## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Нефтепроводная | ВЛ-6 №1 (оп.36/14/10) | КТПН 6/0,4 | РУ-0,4 Пост СБ | трехфазный трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0.4 | 1105141396 | 2027
2 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Нефтепроводная | ВЛ-6 №1 (оп.36/14/10) | КТПН 6/0,4 | РУ-0,4 Пост СБ | ТТ-0,4 (200/5) | Т-0,66 | 0.4 | 24099727, 24099726, 24099728 | 2028
3 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Инга 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 9 | КТПН-[250] КЛ-0,4 | РУ-0,4 КТПН 250 "Пожарное депо" | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 | 0.4 | 30637118 | 2027
4 | Когалымские ЭС |  | КРПС | Инга 110кВ | ВЛ-10 кВ ф.№ 9 | КТПН-[250] КЛ-0,4 | РУ-0,4 КТПН 250 "Пожарное депо" | ТТ-0,4 (400/5) | Т-0,66 | 0.4 | 9451, 9461, 9469 | 2027

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8