## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Ладья | ВЛ-35 № 4 ПС-35/6 "Обь" ВЛ-6 № 9 | КТПН-[ПСХ-2] | КЛ-0,4 №2 ООО "Нива" Теплица № 1, 2 | ТТ-0,4 | Т-0,66 (400/5) | 0.4 | 24083582; 24212000; 24211999 | 2028
2 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Инга | ВЛ-10 кВ ф.№ 9 | 2КТПГ КПАТ | ВРУ-0,4 нежил.помещения ООО "БИЗНЕС-ПАРТНЕР" | трехфазный прямого включения | СЭТ 4-1/2 | 0.4 | 14288 | 2028
3 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Омичка | ВЛ-35 Чайка-1(2) | ТП-35/0,4 Куст 91 КЛ-0,4 №2.52Т | КЛ-0,4 №2.52Т ООО "Екатеринбург 2000" БССС, 162-й км | трехфазный прямого включения | ПСЧ 4ТМ.05МД.05 | 0.4 | 1310160897 | 2028
4 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Ладья | ВЛ-35 №2(4) ПС-35/6 Обь ВЛ-6 №3 | КТПН-[ПСХ-1] КЛ-0,4 №3 | ВРУ - 0,4 кВ Котельная № 13 МУП "ТО УТВИВ №1" МО СР | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0.4 | 40099211 | 2028
5 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Ладья | ВЛ-35 №2(4) ПС-35/6 Обь ВЛ-6 №3 | КТПН-[ПСХ-1] КЛ-0,4 №3 | ВРУ - 0,4 кВ Котельная № 13 МУП "ТО УТВИВ №1" МО СР | ТТ-0,4 | ТШП-0,66 (300/5) | 0.4 | 023721, 023730, 024169 | 2028
6 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Ладья | ВЛ-35 №2(4) ПС-35/6 Обь ВЛ-6 №9 | КТПН-[ПСХ-2] КЛ-0,4 №4 | ВРУ - 0,4 кВ Котельная №13 ввод 2 МУП "ТО УТВИВ №1" МО СР | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 0.4 | 40099205 | 2028
7 | Когалымские ЭС |  | УРЭС | ПС 110кВ Ладья | ВЛ-35 №2(4) ПС-35/6 Обь ВЛ-6 №9 | КТПН-[ПСХ-2] КЛ-0,4 №4 | ВРУ - 0,4 кВ Котельная №13 ввод 2 МУП "ТО УТВИВ №1" МО СР | ТТ-0,4 | ТШП-0,66 (300/5) | 0.4 | 023721, 023730, 024169 | 2028

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8