## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Тевлин | В-10 кВФ.15 | КТПН поз №2 | КЛ-0,4 от АВ №2 База Тевлин ООО "ВеллСервис" | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 | 0.4 | 40143380 | 2029
2 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Ягун | ЗРУ "КНС-2" ф. КНС 2-19 | 2КТПГ КПАТ | КТПН база БПО ООО "Когалымское УТТ" РУ-0,4 ВРУ-0,4 нежил.помещения База Ягун ООО "ВеллСервис" | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 40686269 | 2029
3 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Апрельская | ЗРУ-10 НПС Апрельская яч.10] | ВЛ-10 "МН Холмогоры- Клин" оп.95 (118 км) РУ-0,4 | РУ-0,4 ДКП Кумали | ТТ-0,4 | Т-0,66 УЗ (150/5) | 0.4 | 669879, 669880, 669877 | 2029

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8