## Приложение 1
Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (2 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские ЭС (20230.) | [21 empty] | Приложение 1
(в соответствии с наименованием проекта ИПР) | [21 empty] | к паспорту
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
Оборудвание |  | 2026 | [9 empty] | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3 фазные прям. вкл. | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
ПУ 3ф с ТТ | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПКУ с ТТ и ТН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД 6-20 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД 35-110 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [19 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [19 empty] | 0 | 0
СИП | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
Установка ИПУ при отсутствии ПУ у потребителя (по базе данных)
Оборудвание |  | 2026 | [9 empty] | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3 фазные прям. вкл. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3ф с ТТ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПКУ с ТТ и ТН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД 6-20 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД 35-110 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СИП
ПИР
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка ИПУ при выходе из строя ПУ потребителя (по статистике 5% ежегодно)
Оборудвание | Всего установлено | 2020 | [11 empty] | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | 500000 | [6 empty] | 12500 |  | 12500 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | #REF!
ПУ 3 фазные прям. вкл. | 283340.7 | [6 empty] | 7083.5175 |  | 7083.5175 |  | 14167.035 |  | 14167.035 |  | 14167.035 |  | 14167.035 |  | #REF!
ПУ 3ф с ТТ | 31482.3 | [6 empty] | 787.0575 |  | 787.0575 |  | 1574.115 |  | 1574.115 |  | 1574.115 |  | 1574.115 |  | #REF!
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП)
ПКУ с ТТ и ТН
УСПД 6-20 кВ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
УСПД 35-110 кВ
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | 31482.3 | [6 empty] | 787.0575 |  | 787.0575 |  | 1574.115 |  | 1574.115 |  | 1574.115 |  | 1574.115 |  | #REF!
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ
ТТ на 3 фазы 35 кВ
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше
ПИР
СИП
Всего установка ИПУ
Оборудвание |  | 2026 | [9 empty] | 2027 |  | 2028 |  | 2039 |  | 2030 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
|  | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПУ 3 фазные прям. вкл. | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
ПУ 3ф с ТТ | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ПКУ с ТТ и ТН | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД 6-20 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УСПД 35-110 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ | [17 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [19 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [19 empty] | 0 | 0
СИП
ПИР | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0