## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Инга | ВЛ-10 Ф-01 | КТП-[КПАТ] КЛ-0,4 №13 ВРУ - 0,4 кВ АБК Типография | ВРУ - 0,4 кВ АБК Типография ООО "Когалымская городская типография" | трехфазный трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 42957537 | 2030
2 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Инга | ВЛ-10 Ф-01 | КТП-[КПАТ] КЛ-0,4 №16 ВРУ - 0,4 кВ АБК Вв1 | ВРУ - 0,4 кВ АБК Вв1 ООО "Когалымская городская типография" | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 АМ-01 | 0.4 | 42345761 | 2030
3 | Когалымские ЭС |  | КРПС | ПС 110кВ Инга | ВЛ-10 Ф-09 | КТП КПАТ КЛ-0,4 ВРУ-0,4 Домострой | ВРУ - 0,4 кВ Магазин "Домострой", пр-т. Нефтяников 1А/15 ООО "Радана" | Т-0,66 | Т-0,66 УЗ (300/5) | 0.4 | 405042, 405043, 405044 | 2030

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8