## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС | ООО "Ремгазсервис" (через сети ООО "Региональные грузоперевозки") | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 Западная | ВЛ-35 Восток - Западная ПС-35/10 Новая ВЛ-10 №214 [оп.7] | вв-0,4 [КТПН-1] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИП02Б | 0,4 | 14005875 | 2030
2 | Нижневартовские ЭС | Маликова А.З. (бывш.Губадова А.З.к. (население)) | Мегионский РЭС | ПС-110/35/10 ГПП-7 | КЛ-6 №106 КТПН-Жил.поселок КЛ-0,4 №_ квартира 6 ЩР-0,4 2 этаж д. №1 АВ-0,4 №_ | ТП 6/0,4кВ 2*630кВА Жемчужина; рубильник №10 ввод №2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный прямого включения | Меркурий 200.02 | 0.4 | 17999263-14 | 2030
3 | Нижневартовские ЭС | ГПК "Энергетик-2" (от АО "Нижневартовская ГРЭС") | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Гидронамыв | ВЛ-6 №204 [ИП-6 ТП-81] | ШР-2 0,4, "Храм-Часовня" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,4 | 12002323 | 2030
4 | Нижневартовские ЭС | ООО "Экспресс-Капитал" опосредовано (сети ООО "Востокстройпроект") | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №413 | РУ-0,4 КТПН-[100] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | трехфазный полукосвенного включения | МАЯК Т301АРТ.153Т. ИПО2Б | 0,4 | 14006009 | 2030
5 | Нижневартовские ЭС | ООО "ВИУР" (от СН-МНГ) | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Чистинная | ЗРУ-6[Чистинная] РУ-6[ДНС-1] РУ-6[ГПЭС] яч.№5 ВЛ-6 №7 КТПН-1 [Р-0,4 №_] | BS-48 [Автомойка] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | СКАТ-302 М/1-10 | 0,4 | 9000001392 | 2030
6 | Нижневартовские ЭС | ЗАО "ЭКОС" (от СН-МНГ) | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Чистинная | ВЛ-6 №8 КТПН [Полигон ТБО] [АВ-0,4 №_] | РУ-0,4 КТПН-[СОПК "Монтажник-2"] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | Меркурий 234 ART-03PR | 0,4 | 41828960 | 2030
7 | Нижневартовские ЭС | ДНТ "Вышкостроитель" (опосредованно сети АО "СНГ") | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега [ВЛ-6 №14] [оп.35] | вв.- 0,4 3ТСН | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3ТА.03.2 | 0,4 | 12000257 | 2030
8 | Нижневартовские ЭС | СНТ им. Т. Мальцева (опосредованно сети АО "СНГ") | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 №6 [оп.25] | вв.- 0,4 3ТСН | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-3АРТ.09.132.4 | 0,4 | 03005010 | 2030
9 | Нижневартовские ЭС | ООУМНКА г. Нижневартовска "Мир Вашему дому" опосредованно сети (АО "Самотлорнефтегаз") | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-12 ВЛ-35 №4 ПС-35/6 К-396 | [яч.6 №4] | ТП-6/0,4кВ 2х400 кВА «Адрия»; УУ-0,4кВ Резерв гостиница «Адрия» ВВ-0,4кВ №3 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М | 0.4 | 0811185110 | 2030
10 | Нижневартовские ЭС | ООО "РН-Энерго" [ООО "Энергонефть-Томск" котельная база "Окуневская" ] опосредованно (сети АО "СНГ", ООО "Томскнефть-Сервис") | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А | ВЛ-35 №3 ПС-35/6 К-207 ВЛ-6 №5 КТПН-[630] КЛ-0,4 № _ [вв-0,4 №2] | Шкаф учета МТС в блок –вагоне под мачтой АО-80 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0,4 | 0809192327 | 2030
11 | Нижневартовские ЭС | ООО "РН-Энерго" [ООО "Энергонефть-Томск" котельная база "Окуневская" ] опосредованно (сети АО "СНГ", ООО "Томскнефть-Сервис") | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А | ВЛ-35 №3 ПС-35/6 К-203 ВЛ-6 №10 КТПН-[400] КЛ-0,4 № _ [вв-0,4 №1] | ТП 6/0,4кВ 2*630кВА Жемчужина; рубильник №2 ввод №1 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4 | 0111065045 | 2030
12 | Нижневартовские ЭС | Топалов Александр Сергеевич (бывш. Хаджимуратов А.В.) (опосредованно сети АО "СНГ", ООО "ГСС", СОПК "ГМР") | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 Мега | ВЛ-35 №1 ПС-35/6 Мега ВЛ-6 № 8 КТПН-[250] ВЛ-0,4 №_ Доп. РП-0,4 [АВ-0,4 №2] | КТПН6/0,4кВ "АРБ"; АВ-0,4кВ №4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | МАЯК Т301АРТ. 151Т.2ИПО2Б | 0.4 | 14009053 | 2030
13 | Нижневартовские ЭС | ООО "Газпромнефть-Центр" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6 Таёжная | ВЛ-6 №11 оп. №88 КТПН-[160] №438 РУ-0,4 [АВ-0,4 №2] | КЛ-0,4 №6 ВРУ-0,4 "Склад ООО АиС-Сервис" [Р-0,4 № 6] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегигион | трехфазный полукосвенного включения | CE 303 R33 543 JAZ | 0.4 | 009112149066787 | 2030
14 | Нижневартовские ЭС | ООО СК "М-СТРОЙ" [Вагон-бытовка] | Самотлорский РЭС | ПС-110/35/6 КНС-17А | ВЛ-6 №16 КТПН 3 км н/пр С-Н [АВ-0,4 №_] |  | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | Меркурий 230 ART-02 CN | 0.4 | 42118873 | 2030
15 | Нижневартовские ЭС | ООО "ЗАПСИБТРАНСГАЗ" [УКЗВ-11] | Вахский РЭС | ПС-110/35/6 Хохряково | ВЛ-6 №4 [оп.68] |  | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | СЭБ 2А.07.312 | 0.4 | 7003954 | 2030
16 | Нижневартовские ЭС | ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ-ИНВЕСТ" [Производственная база] | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 ТП-[Сервис-Кран] [АВ-0,4 №_] | ТП-[Сервис-Кран] [АВ-0,4 №_] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | Трансформаторы тока | ТОП-0,66, 150/5 | 0.4 | 0056007, 0056024, 0056016 | 2030
17 | Нижневартовские ЭС | ООО "КОНЦЕРН "СИБТРАНСКАР" [Контора строительного участка] | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.18] отпайка ВЛ-6 в сторону ООО "Концерн "Сибтранскар" |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | Трансформаторы тока | ТШП-0,66, 1000/5 | 0.4 | 9033250, 9033270, '9033042 | 2030
18 | Нижневартовские ЭС | ООО "КОНЦЕРН "СИБТРАНСКАР" [Контора строительного участка] | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.18] отпайка ВЛ-6 в сторону ООО "Концерн "Сибтранскар" |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | Трансформаторы тока | ТШП-0,66, 1000/5 | 0.4 | 9033250, 9033270, 9033042 | 2030
19 | Нижневартовские ЭС | ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ-ИНВЕСТ" [Производственная база] | Мегионский РЭС | ПС-110/10/10 Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 ТП-[Сервис-Кран] [АВ-0,4 №_] | ТП-[Сервис-Кран] [АВ-0,4 №_] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | Трансформаторы тока | ТОП-0,66 150/5 | 0.4 | 0056007, 0056024, 0056016 | 2030
20 | Нижневартовские ЭС | ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ" [Дизгенератор с гаражом] | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мартыновская | ЗРУ -6 Мартыновское ВЛ-6 ТП "МУС" | ТП "МУС" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегигион | Трансформаторы тока | ТОП-0,66, 200/5 | 0.4 | Y1870, Y1961, Y1871 | 2030
21 | Нижневартовские ЭС | ООО "ЖДУ" [АБК] | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Северо-Ватинская | ВЛ-6 №6 КТПН -[Мегион-Геология] КЛ-0,4 №_ РУ-0,4 №1 "Проходная" [Р-0,4 №4] | РУ-0,4 №1 "Проходная" [Р-0,4 №4] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск | Трансформаторы тока | ТТЭ-А, 400/5 | 0.4 | 118729, 118801,118798 | 2030

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8