## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки | КТТ | Тип ТТ |  |  | Кол
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Нижневартовские ЭС | МУП ТВК склад | Мегионский РЭС | ПС 220кВ "Кирьяновская" | ПС35/6кВ Котельная ф.6кВ №5 | КТПН6/0,4кВ 250кВА №38 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный прямого включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.20.01 | 0.4 | 1110130028 | 2026 | - | - |  |  |  | А1-43
2 | Нижневартовские ЭС | OOO МУБР КТПН №1 | Мегионский РЭС | ПС 220кВ "Кирьяновская" | Л-35кВ фидер №1(2);ПС 35кВ "Котельная" ВЛ-6кВ фидер№5 | КТПН6/0,4 кВ 630 кВА №1;"БПО"; ввод 0,4кВ ООО"МУБР" | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01 | 0.4 | 1111152726 | 2026 | - | - |  |  | 3 | А1-35
3 | Нижневартовские ЭС | ООО "АЭС" - Здание бытовых и служебных помещений | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Дельта ВЛ-35 №2(3) ПС-35/6 Южная |  | ТСН-[160] КЛ-0,4 №_ [РЩ-0,4 №1] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ 4ТМ.03.0 | 0.4 | 111080260 | 2026 | - | - | aesmegion@mail.ru; oetiz@aes-comp.ru | +7 (346) 4341436 | 3 | А1-35
4 | Нижневартовские ЭС | ПГСК "КАРОСА" [Гаражи] | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мартыновская | ВЛ-6 №115(216) | [оп.16/2] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | Энергомера ЦЭ6803В | 0.4 | 009359029008064 | 2026 | - | - | diesel_master@inbox.ru; | 79128115744 | 3 | А1-35
5 | Нижневартовские ЭС | ООО "НСТ" Производственная база | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мартыновская | ВЛ-6 №115(216) | ВЛ-6 №115(216) (оп.26) | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | ПСЧ 4ТМ.05МК.04.01 | 0.4 | 1112132585 | 2026 | - | - | welcome@nst-mng.ru; diachenkots@nst-mng.ru; | 73464347545 | 3 | А1-35
6 | Нижневартовские ЭС | ТП 6/0,4кВ «Автомойка BS-48» ООО "Ю-КарТранс»" | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина |  | ТП 6/0,4кВ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | СЭТ-4ТМ.02.2 | 0.4 | 7030079 | 2026 | поменяли в 2025 | поменяли в 2025 |  |  |  | А1-14
7 | Нижневартовские ЭС | ООО"НПФ "СИАНТ" | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 ГПП-7 | ВЛ-6 №203 [оп.31] | КТПН-630кВА, РУ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | трехфазный полукосвенного включения | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИПО2Б | 0.4 | 14005706 | 2026 | поменяли в 2025 | поменяли в 2025 |  |  |  | А1-14
8 | Нижневартовские ЭС | ООО "Окис-С" | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10кВ Индустриальная | КЛ-10 №316, ТП-ЗАО "НВСС", АВ-0,4 №5, РУ-0,4 | ТП-ЗАО "НВСС", | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 400/5 | 0.4 | 2085347, 2085352, 2085329 | 2026 | 400/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
9 | Нижневартовские ЭС | ООО «Ю-КарТранс» | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина |  | ТП 6/0,4кВ «Гараж BS-47» | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 300/5 | 0.4 | 2052140, 2052148, 2052150 | 2026 | 300/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
10 | Нижневартовские ЭС | ИП Азаров А.С. | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 № 39], ВРУ-0,4 №1 | ТП-[База ОРСа] Ввод-0,4 кВ №1 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 200/5 | 0.4 | 2016852, 2016872, 2016865 | 2026 | 200/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
11 | Нижневартовские ЭС | ИП Азаров А.С. | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | [КЛ-6 № 40], ВРУ-0,4 №2 | ТП-[База ОРСа] Ввод-0,4 кВ №2. | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 200/5 | 0.4 | 2051674, 2051627, 2051643 | 2026 | 200/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
12 | Нижневартовские ЭС | БУ "Психоневрологический интернат" (от АО "Нижневартовская ГРЭС") | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | КЛ-6 № 41 | Ввод 0,4 №1 ТП-ПНИ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 1000/5 | 0.4 | 3122595, 3122591, 3122606 | 2026 | 1000/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
13 | Нижневартовские ЭС | БУ "Психоневрологический интернат" (от АО "Нижневартовская ГРЭС") | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | КЛ-6 № 41 | Ввод 0,4 №2 ТП-ПНИ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 1000/5 | 0.4 | 4065342, 4067803, 4067843 | 2026 | 1000/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
14 | Нижневартовские ЭС | ИП Коростелев Ю.В. | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | ВЛ-6 №29 оп.4 ВЛ-6 ЯКНО-6 НМУ [оп.4-11], | РУ-0,4 ТП-[ИП Коростелев Ю.В.] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 100/5 | 0.4 | 2085443, 2085440, 2085445 | 2026 | 100/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
15 | Нижневартовские ЭС | ООО "Гидроспецмонтаж" | Вахский РЭС | ПС 110/6/6 Излучина | КЛ-6 №454 ТП-454 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 стоянка и зарядная погрузчиков, | ВРУ-0,4 стоянка и зарядная погрузчиков, | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТОП-0,66 200/5 | 0.4 | 2016870, 2016890, 2016894 | 2026 | 200/5А | ТОП-0,66 |  |  |  | А1-80
16 | Нижневартовские ЭС | ГПК "Энергетик-2" (от АО "Нижневартовская ГРЭС") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6кВ Гидронамыв | ВЛ-6 №204 | [ИП-6 ТП-81] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 800/5 | 0.4 | 15185, 15178, 15188 | 2026 | 800/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
17 | Нижневартовские ЭС | ООО «Гидростройсервис» | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6кВ ГПП-7 | ВЛ-6 №203 | КТПН 6/0,4кВ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 600/5 | 0.4 | 1018524, 1008718, 1009477 | 2026 | 600/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
18 | Нижневартовские ЭС | ООО "Форинэ" | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6кВ ГПП-7 | ВЛ-6 №203 | КТПН 6/0,4кВ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТТИ-А 600/5 | 0.4 | Х17440, Х17427, Х17441 | 2026 | 600/5А | ТТИ-А |  |  |  | А1-80
19 | Нижневартовские ЭС | ООО Концерн СибТрансКар | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6кВ ГПП-7 | ВЛ-6 № 203 оп. 18 | КТПН-[630] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 1000/5 | 0.4 | 9033042, 9033250, 9033270 | 2026 | 1000/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
20 | Нижневартовские ЭС | ООО "Стройдеталь-Инвест" | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10кВ Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 | ВРУ | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТОП-0,66 150/5 | 0.4 | 56007, 56024, 56016 | 2026 | 150/5А | ТОП-0,66 |  |  |  | А1-80
21 | Нижневартовские ЭС | МКУ «Центр технического обеспечения и обслуживания объектов гражданской обороны г. Ханты-Мансийска» | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10кВ Индустриальная | КЛ-10 №102(209) ЦРП-10 КЛ-10 №15 | ТП-630 КЛ-0,4 | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 200/5 | 0.4 | 2051593, 2051655, 2051673 | 2026 | 200/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
22 | Нижневартовские ЭС | ООО "Нефтегаз Клиника" (ОАО "Редакция газеты "Местное время") | Мегионский РЭС | ПС 110/10/10кВ Индустриальная |  | РУ-0,4 ТП-[Сервис-кран] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 100/5 | 0.4 | 2083552, 2083553, 2083551 | 2026 | 100/5А | ТШП-0,66 |  |  |  | А1-80
23 | Нижневартовские ЭС | ГПК "Дорожник" (от ООО "НСС") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6кВ Таёжная | КЛ-6 №10 | КТПН-[400] [КЛ-0,4_] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТТИ-А 150/5 | 0.4 | Т3459, Т3483,Т3465 | 2026 | 150/5А | ТТИ-А |  |  |  | А1-80
24 | Нижневартовские ЭС | ГП "Северавтодор" (отООО "НефтьЭнергоСтрой") | Мегионский РЭС | ПС 110/35/6кВ Таёжная | КЛ-6 №18 | КТПН-[630] [АВ-0,4 №4] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТТИ-А 200/5 | 0.4 | U19900, U19901, U19902 | 2026 | 200/5А | ТТИ-А |  |  |  | А1-80
25 | Нижневартовские ЭС | OOO МУБР КТПН №1 | Мегионский РЭС | ПС 220кВ "Кирьяновская" | Л-35кВ фидер №1(2);ПС 35кВ "Котельная" ВЛ-6кВ фидер№5 | КТПН6/0,4 кВ 630 кВА №1;"БПО"; ввод 0,4кВ ООО"МУБР" | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 600/5 | 0.4 | 1008317,1008311,1008305 | 2026 | 600/5 | ТШП-0,66 |  |  | 3
26 | Нижневартовские ЭС | ООО "АЭС" - Здание бытовых и служебных помещений | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Дельта ВЛ-35 №2(3) ПС-35/6 Южная |  | ТСН-[160] КЛ-0,4 №_ [РЩ-0,4 №1] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТОП-0,66 50/5 | 0.4 | 3011088, 3011087,3011089 | 2026 | 50/5 | ТОП-0,66 | aesmegion@mail.ru; oetiz@aes-comp.ru | +7 (346) 4341436 | 3
27 | Нижневартовские ЭС | ПГСК "КАРОСА" [Гаражи] | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мартыновская | ВЛ-6 №115(216) | [оп.16/2] | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 300/5 | 0.4 | 8041238, 8041226, 8041258 | 2026 | 300/5 | ТШП-0,66 | diesel_master@inbox.ru; | 79128115744 | 3
28 | Нижневартовские ЭС | ООО "НСТ" Производственная база | Мегионский РЭС | ПС-110/35/6 Мартыновская | ВЛ-6 №115(216) | ВЛ-6 №115(216) (оп.26) | Ханты-Мансийский автономный округ,Нижневартовский район | Трансформатор тока | ТШП-0,66 600/5 | 0.4 | 9103263,9103275, 9103269 | 2026 | 600/5 | ТШП-0,66 | welcome@nst-mng.ru; diachenkots@nst-mng.ru; | 73464347545 | 3

## Приложение 2 МПИ_10-6кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | № опоры(при организации учета на опоре ВЛ6-10кВ) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[7 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Саратоские РС | Приволжское
2 | Саратоские РС | Приволжское
3
4
5
6
7
8

## Приложение 2 МПИ_110-35кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[6 empty] | Вид прибора учета(ТТ, ТН) | Тип, марка прибора учета(ТТ, ТН) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
5
6
7
8