## 1 УСПД 0,4кВ
Реестр установки 2 УСПД в сетях 0,4кВ
Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Количество приборов учета включаемых к устройству сбора и передачи данных | Пояснения по выбору технических решений УСПД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Северные ЭС |  | Уренгойский РЭС | ТП-2 | КТП-Заимка | ПС Ева-Яха РП-13 яч. 20, 7 опора 18 (на ТП-2, далее на КТП Заимку) | 22 (22 ПУ из 109 будут включатся к УСПД) | Требуется 2 УСПД