## Приложение 2 Расчет
Расчет количества приборов учета при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,4 кВ
| Уровень напряжения | Факт вышедших из строя приборов учета, шт.* | [5 empty] | Количество приборов учета запланированное к замене,шт.
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г.
Прибор учета однофазный | 0.2 |  |  | 5 |  |  | 94 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
Прибор учета трехфазный прямого включения | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 44 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 0.4 |  |  | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 10
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 35
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 110
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ, шт. | 0.4 | Факт вышедших из строя приборов учета, шт.* 2025г.: 3; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2026г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2027г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2028г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2029г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2030г.: 7
ТТ на 3 фазы 10-6 кВ, шт. | 10
ТТ на 3 фазы 35 кВ, шт. | 35
ТТ на 3 фазы 110 кВ, шт. | 110
ТН на 3 фазы 6-20 кВ, шт. | 10
ТН на 3 фазы 35 кВ, шт. | 35
ТН на 3 фазы 110 кВ, шт. | 110
*Таблица при необходимости дополняется количеством столбцов на период планирования ИПР (таких мероприятий)

## Приложение 2 Реестр Вых.
Реестр точек поставки вышедших из строя приборов учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Средства коммерческого учета электрической энергии вышедшие из строя
[8 empty] | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год выхода из строя | № акта замены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Солнечная 35 кВ | яч. 16 | КТПН-250кВА | г. Сургут | Меркурий 230 ART- 03 PQCSIGDN | 0.4 | 10176496 | 2025 | 2025
2 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110 кВ | яч.23 | КТПН 250 кВА №671 | г. Сургут | Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN | 0.4 | 6206162 | 2025 | 2025
3 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110 кВ | яч.26 | КТПН-250 кВА №46 | г. Сургут | Меркурий 236 АRT­02 PQRS | 0.4 | 27595482 | 2025 | 2025
4 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Шукшинская 110кВ | ф.9,25 | ТП-83 П-1 | г. Сургут | Меркурий 230 ART- 02 PQCSIN | 0.4 | 19513957 | 2025 | 2025
5 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Шукшинская 110кВ | ф.9,25 | ТП-83 П-2 | г. Сургут | Меркурий 230 ART- 02 PQCSIN | 0.4 | 19513883 | 2025 | 2025
6 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Энергетик 110 кВ | ф.206 | от КТПН-400 кВА № 223 "Каскад-81" | г. Сургут | Меркурий 230 ART-02 RN | 0.4 | 26923042 | 2025 | 2025
7 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Строительная 110 кВ | яч.23 | от КТПН-250 кВА №225 | г. Сургут | Меркурий 230 АМ-01 | 0.4 | 36300652 | 2025 | 2025
8 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Геолог 110 кВ | ф.9 | КНС Ледовый дворец | г. Сургут | Меркурий 230 ART-03 RN | 0.4 | 39082166 | 2025 | 2025
9 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | ПС Пыть-Ях | Ф. ПЭ-2 | КТП | г. Сургут | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 190409 | 2025 | 2025
10 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Белый Яр | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 6380038 | 2025 | 2025
11 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Барсово | ТТ1500/5 | 0.4 | 34785457 | 2025 | 2025
12 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Барсово | ТТ1500/5 | 0.4 | 36046869 | 2025 | 2025
13 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. ГПЗ | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1670739 | 2025 | 2025
14 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Белый Яр | ТТ400/5 | 0.4 | 36619984 | 2025 | 2025
15 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Лянтор | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 3964725 | 2025 | 2025
16 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Лянтор | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 6113415 | 2025 | 2025
17 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Угут | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 1898199 | 2025 | 2025
18 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Угут | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 1896667 | 2025 | 2025
19 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Угут | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 1895390 | 2025 | 2025
20 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Лянтор | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1767361 | 2025 | 2025
21 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Лянтор | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1897977 | 2025 | 2025
22 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2605727 | 2025 | 2025
23 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Угут | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2775547 | 2025 | 2025
24 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Угут | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2790219 | 2025 | 2025
25 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2794012 | 2025 | 2025
26 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 3847321 | 2025 | 2025
27 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 10351409 | 2025 | 2025
28 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 3292277 | 2025 | 2025
29 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 3893985 | 2025 | 2025
30 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2789860 | 2025 | 2025
31 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 3895942 | 2025 | 2025
32 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 10967749 | 2025 | 2025
33 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 11023448 | 2025 | 2025
34 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 2813033 | 2025 | 2025
35 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2752690 | 2025 | 2025
36 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТСН "Автомобилист-86" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 26544226 | 2025 | 2025
37 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 5824264 | 2025 | 2025
38 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 26161083 | 2025 | 2025
39 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 11664574 | 2025 | 2025
40 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 27443903 | 2025 | 2025
41 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 26161373-16 | 2025 | 2025
42 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 23484125 | 2025 | 2025
43 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 24080984 | 2025 | 2025
44 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Зори Сургута" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 4220741 | 2025 | 2025
45 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | СНТ "Кедр" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 2006957 | 2025 | 2025
46 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Белый Яр | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1739351 | 2025 | 2025
47 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | СНТ "Кедр" | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2006911 | 2025 | 2025
48 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2325170 | 2025 | 2025
49 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 10407180 | 2025 | 2025
50 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2625944 | 2025 | 2025
51 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 10347086 | 2025 | 2025
52 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 11023936 | 2025 | 2025
53 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2674892 | 2025 | 2025
54 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2594017 | 2025 | 2025
55 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 11024992 | 2025 | 2025
56 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 3904647 | 2025 | 2025
57 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2572686 | 2025 | 2025
58 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | СНТ "Брусничка" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 4013011 | 2025 | 2025
59 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Федоровский | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 10588632 | 2025 | 2025
60 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | пгт. Лянтор | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 4288428 | 2025 | 2025
61 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Белый Яр | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1736761 | 2025 | 2025
62 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Белый Яр | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 1763872 | 2025 | 2025
63 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Белый Яр | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1515686 | 2025 | 2025
64 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. ГПЗ | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 10501353 | 2025 | 2025
65 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Локосово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1669529 | 2025 | 2025
66 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | д. Русскинская | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 4206010 | 2025 | 2025
67 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Локосово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2614197 | 2025 | 2025
68 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Локосово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1319463 | 2025 | 2025
69 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Ульт-Ягун | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2576235 | 2025 | 2025
70 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Ульт-Ягун | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2822127 | 2025 | 2025
71 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 6112950 | 2025 | 2025
72 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 4923308 | 2025 | 2025
73 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 4008247 | 2025 | 2025
74 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 5553699 | 2025 | 2025
75 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 4509262 | 2025 | 2025
76 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 4922952 | 2025 | 2025
77 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 4017927 | 2025 | 2025
78 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 4015796 | 2025 | 2025
79 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 4027550 | 2025 | 2025
80 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК Брусничка | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 4018402 | 2025 | 2025
81 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Локосово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2786074 | 2025 | 2025
82 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Локосово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2785934 | 2025 | 2025
83 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Локосово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 2037630 | 2025 | 2025
84 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | д. Сайгатино | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 5046984 | 2025 | 2025
85 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | д. Сайгатино | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 1676769 | 2025 | 2025
86 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | д. Сайгатино | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 1675993 | 2025 | 2025
87 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | д. Сайгатино | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 4630963 | 2025 | 2025
88 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | п. Барсово | счетчик однофазный прямого включения сплит | 0.23 | 1739327 | 2025 | 2025
89 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 30259040 | 2025 | 2025
90 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 44803961 | 2025 | 2025
91 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 41221798 | 2025 | 2025
92 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 411152023 | 2025 | 2025
93 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 27505107 | 2025 | 2025
94 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 26991541 | 2025 | 2025
95 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 30723639 | 2025 | 2025
96 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 34576172 | 2025 | 2025
97 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 30949960 | 2025 | 2025
98 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 27295933 | 2025 | 2025
99 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 29661254 | 2025 | 2025
100 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 49106276 | 2025 | 2025
101 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 144744 | 2025 | 2025
102 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 30262161 | 2025 | 2025
103 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 25849268 | 2025 | 2025
104 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ПСОК "Модуль" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 43710271 | 2025 | 2025
105 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 43903070 | 2025 | 2025
106 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 48709803 | 2025 | 2025
107 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 97076 | 2025 | 2025
108 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 46642286 | 2025 | 2025
109 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 10773064 | 2025 | 2025
110 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 18663700 | 2025 | 2025
111 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 051359 | 2025 | 2025
112 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 51346 | 2025 | 2025
113 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 53546 | 2025 | 2025
114 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 35562685 | 2025 | 2025
115 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 19481 | 2025 | 2025
116 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 14389581 | 2025 | 2025
117 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 19484 | 2025 | 2025
118 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 188415 | 2025 | 2025
119 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 011695180654655 | 2025 | 2025
120 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 46967784 | 2025 | 2025
121 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 049391 | 2025 | 2025
122 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 44276359 | 2025 | 2025
123 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 53643 | 2025 | 2025
124 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 50253365 | 2025 | 2025
125 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДНТ "Обский" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 44366183 | 2025 | 2025
126 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 45597162 | 2025 | 2025
127 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 133105 | 2025 | 2025
128 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 32328735 | 2025 | 2025
129 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 38054620 | 2025 | 2025
130 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 38583820 | 2025 | 2025
131 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 31600403 | 2025 | 2025
132 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 34217011 | 2025 | 2025
133 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 44727784 | 2025 | 2025
134 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 47554028 | 2025 | 2025
135 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 41969688 | 2025 | 2025
136 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 36726368 | 2025 | 2025
137 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 30964968 | 2025 | 2025
138 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 48168809 | 2025 | 2025
139 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | ДТСН "Ульт-Ягунское" | счетчик однофазный прямого включения | 0.23 | 1600001661 | 2025 | 2025
140 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | г. Сургут | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 7200107318 | 2025 | 2025
141 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | г. Сургут | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 28423386 | 2025 | 2025
142 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | г. Сургут | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 35431257 | 2025 | 2025
143 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | г. Сургут | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 44988400 | 2025 | 2025
144 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | г. Сургут | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 568064 | 2025 | 2025
145 | Сургутские ЭС |  | Сургутский РЭС | * | * | * | г. Сургут | счетчик трех фазный прямого включения | 0.4 | 32377852 | 2025 | 2025
| * | - | Данные будут уточнены после обследования