## Приложение 2 Расчет
Расчет количества приборов учета при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,4 кВ
| Уровень напряжения | Факт вышедших из строя приборов учета, шт.* | [5 empty] | Количество приборов учета запланированное к замене,шт.
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г.
Прибор учета однофазный | 0.2 |  |  | 5 |  |  | 94 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
Прибор учета трехфазный прямого включения | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 44 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 0.4 |  |  | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 10
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 35
Прибор учета трехфазный трансформаторного включения | 110
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ, шт. | 0.4 | Факт вышедших из строя приборов учета, шт.* 2025г.: 3; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2026г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2027г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2028г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2029г.: 7; Количество приборов учета запланированное к замене,шт. 2030г.: 7
ТТ на 3 фазы 10-6 кВ, шт. | 10
ТТ на 3 фазы 35 кВ, шт. | 35
ТТ на 3 фазы 110 кВ, шт. | 110
ТН на 3 фазы 6-20 кВ, шт. | 10
ТН на 3 фазы 35 кВ, шт. | 35
ТН на 3 фазы 110 кВ, шт. | 110
*Таблица при необходимости дополняется количеством столбцов на период планирования ИПР (таких мероприятий)

## Приложение 2 Реестр Вых.
Реестр точек поставки вышедших из строя приборов учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(обрасть район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Средства коммерческого учета электрической энергии вышедшие из строя
[8 empty] | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год выхода из строя | № акта замены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| * | - | Данные будут уточнены после обследования