## Форма ТХ
Технические характеристики инвестиционных проектов АО «Россети Тюмень» филиал Ноябрьские электрические сети
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочее устройство (аппаратура) | 2 | 1 ед | Приказ об утв. ПСД №66 от 11.02.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса РГП.2-35/1000 – 8 шт, РГП1б-35/1000 – 8 шт. c двигательными приводами | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения на три фазы, до трех вторичных обмоток | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации | 1 | 1 объект
|  |  | Прокладка кабельных сооружений и устройство переходов при прокладке кабельной линии (КЛ, волоконно-оптического кабеля (ВОК) кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Нд | 16 | 1 м по трассе
2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | Демонтажные работы ПС. Трансформатор напряжения 35 кВ трехфазный | 2 | 1 ед | Приказ на утверждение ПСД №70 от 12.02.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения на НАМИ-35 кВ (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
3 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | Демонтажные работы ПС. Трансформатор напряжения 35 кВ трехфазный | 2 | 1 ед | Приказ на утверждение ПСД №65 от 11.02.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Трансформатор напряжения на НАМИ-35 кВ (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
4 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (замена выключателей 10 кВ, 27 шт.) | P_TP1800.PS.0108 | Демонтажные работы ПС. Ячейка выключателя КРУ 6-20 кВ ТП,РТП,РП | 27 | 1 элемент ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки выключателя КРУ 10 кВ. 1000 А, 20 кА. Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э3-10 | 23 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж распределительных устройств 10 кВ ячейки КРУ 10 кВ. Iном 1600, Iоткл 20кА. Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э3-10 | 4 | 1 ячейка
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
5 | Модернизация ПС 110/6 кВ Губкинская (замена аккумуляторной батареи, 104 шт.) | P_TP1800.PS.0107 | Демонтажные работы КЛ 0.4 кВ. Сечением до 240 мм2 | 0.05 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтажные работы КЛ 0.4 кВ. Сечением до 240 мм2, медь, 5 жил | 0.05 | 1 км
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | 104 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
6 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Металлические промежуточные опоры ВЛ 110 кВ - 10 шт, анкерные опоры - 2шт | 6.545 | 1 км | Приказ об утверждении ПСД от 12.08.2024 г. № 439
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Металлические промежуточные опоры ВЛ 110 кВ - 10 шт, анкерные опоры - 2шт | 6.545 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 6.545 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 37.538 | 1 км
7 |  |  | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
8 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи | 5.25 | 1 км | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 1.3 | 1 км
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода 95 мм2 | 0.8 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная (Промежуточные опоры П 110-3В - 6 шт) | 5.25 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ. Напряжение 110 кВ | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.15 | 1 км
9 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 271 | 1 км по трассе.
|  |  | Расчистка ВЛ 110 кВ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации). Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола 12 см и более, вырубкадеревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | 281.16 | 1 га
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений. Количество землепользователей до 15 | 2.71 | 100 км
10 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | Демонтаж разъединителя 110 кВ. Разъединитель трехполюсный | 10 | 1 элемент ПС | Приказ об устверждении ПСД № 53-Э от 09.10.2025
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 110 кВ. | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж трансформатора тока 10 кВ. Однополюсные трансформаторы тока | 16 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ. Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами, 110 кВ, 1600 А, 40 кА, с эл. двигательным приводом для главных и заземляющих ножей SDF123-1600II*-100УХЛ1+2E/3MD50, ВТ/23-PD01.1800.2022.486-3-047-ЭП.ОЛ1 | 6 | 1 ед.
|  |  | Монтаж разъединителя на три полюса 110 кВ. Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом, 110 кВ, 1600 А, 40 кА, с эл. двигательным приводом для главных и заземляющих ножей, SDF123-1600II*-100УХЛ1+1E/2MD50, ВТ/23-PD01.1800.2022.486-3-047-ЭП.ОЛ2 | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ТТ на три фазы 110 кВ. Трансформатор тока 110 кВ, 31,5 кА, элегазовый с коэффициентом трансформации 300-600-1200/5, с классом точности обмоток 0,2S/0,2/10PR/10PR/10PR, TG145N, ВТ/23-PD01.1800.2022.486-3-047-ЭП.ОЛ3, ВТ/23-PD01.1800.2022.486-3-047-ЭП.ОЛ4 | 2 | 1 ед.
|  |  | Монтаж ТТ на три фазы 10 кВ. Трансформатор тока 10 кВ, 20 кА, Кт=1500/5 А; кл. т. 0,5S/0,5/10PR/10P ТОЛ-НТЗ-10-71Е УХЛ2, ВТ/23-PD01.1800.2022.486-3-053-ЭП.ОЛ1 | 18 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной. | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования резервный. | 1 | 1 ед.
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше. | 8
|  |  | Монтаж регистратора записи диспетчерских переговоров. Оборудование, шкаф для размещения оборудования. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж УПАТС для ПС 110 кВ. | 1 | 1 объект
|  |  | Устройство инженерных систем зданий 110 кВ. Внутреннее кондиционирование зданий. | 140 | 1 м2 здания
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП и ТМ. Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и ТМ 110 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 20 шт. 110 кВ. | 2 | 1 ед.
11 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -32шт.) | H_TP1800.VL.0053 | Разработка проектной и рабочей документаци и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД от 25.10.2024 №575
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Металлические промежуточные опоры - 32 шт | 115.696 | 1 т опор
|  |  | Расчистка ВЛ 110 кВ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации). Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола 12 см и более, вырубкадеревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | 16 | 1 га
12 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | Монтаж ячейки (авто-) трансформатора 20 кВ ячейки двухобмоточного трансформатора 20 кВ. Масляный Т 20/HH, 400 кВА | 2 | 1 ячейка | Приказ об утв. ПСД от 14.05.2020 №13-Э
|  |  | Демонтажные работы. ТТ-110 кВ | 1 | шт
|  |  | Демонтажные работы. БСК 110 кВ | 1 | шт
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 110 кВ ячейки реактора ТОР (прим. РФОС-110). Номинальный ток 350 А | 2 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | 1 | 1 ед.
|  |  | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС, элементов ПС) 110 кВ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС). Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | 2687 | 1 м2
|  |  | Монтаж распределительных устройств 110 кВ ячейки выключателя НУ 110 кВ. Номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА | 1 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, свыше 1000 А) (Строительство ячейки ОРУ-110 кВ, ФКУ - 110-1 пятой гармоники 12,5 Мвар 110 кВ) | 5 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы защит шунтирующего реактора (для схем РУ с двумя выключателями) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы РЗА 1 архитектуры. Дифференциальная защита сборных шин 110 – 220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 321 | 1 м² здания
|  |  | Установка компенсации реактивной мощности (КРМ) (батареи статических конденсаторов (БСК), шунтирующий реактор (ШР), управляемый ШР (УШР), статический тиристорный компенсатор (СТК)) 110 кВ КРМ 110 кВ. БСК 25 Мвар | 1 | 1 ед.
|  |  | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ. ЗПС | 104.5 | 1 м2
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, разработка и утверждение ДПТ для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
|  |  | Проектные работы, разработка и утверждение ДПТ для элементов ПС (ПП, ЗПС). Ячейка выключателя 110 кВ | 1 | 1 ячейка
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, разработка и утверждение ДПТ для элементов ПС (ПП, ЗПС). Ячейка (авто-) трансформатора, группы однофазных автотрансформаторов, КРМ | 1 | 1 ед
13 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь. Металлические промежуточные опоры ВЛ 110 кВ - 10 шт | 11.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ. грозотроса ВЛ 9,1 мм | 11.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ. опоры (металлические опоры П-110 - 10 шт) | 11.4 | 1 км
14 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.2 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная. Металлические анкерные опоры 2 шт | 2.4 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Одноцепная.Металлические промежуточные опоры 4 шт | 4.8 | 1 км ВЛ
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 0.9 | 1 км по трассе
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь. Металлические промежуточные опоры ВЛ 110 кВ - 10 шт | 2.4 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи. Металлические анкерные опоры 2 шт | 4.8 | 1 км
15 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | Разработка проектной и рабочей документаци, и изыскательские работы (замена фундамента опор -25 опор, установка дополнительных опор -13 шт, замена опор -18 шт, замена грозозащитного троса -66,73 км). | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 3 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ двух одноцепных. металлические промежуточные опоры 52 шт | 36.6 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 66.73 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная Металлические анкерные опоры 4 шт | 5.2 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь. (Металлические анкерные опоры 4 шт, металлические промежуточные опоры 52 шт) | 66.73 | 1 км
16 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных. Металлические анкерные опоры 6 шт, металлические промежуточные опоры 48 шт | 333.789 | 1 т опор
|  |  | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 2.61 | 1 км по трассе
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных. Металлические анкерные опоры 12 шт, металлические промежуточные опоры 67 шт | 186.026 | 1 т опор
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Все типы опор за исключением многогранных. металлические промежуточные опоры 2 шт | 66.32 | 1 т
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь. Металлические анкерные опоры 12 шт, металлические промежуточные опоры 67 шт | 25.9 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Две цепи. Металлические анкерные опоры 8 шт, металлические промежуточные опоры 48 шт | 68.47 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 0.54 | 1 км
17 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 58.5 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 58.5 | 1 км
18 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 35.16 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 35.16 | 1 км
19 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 58.7 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 35 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 58.7 | 1 км
20 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед | Приказ об устверждении ПСД № 323 от 26.06.2025
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 46 | 1 ед
|  |  | Демонтаж работы ПС. Трехполюсный раъединитель 110 кВ | 10 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса, напряжение 110 кВ | 10 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
21 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 34.04 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная. металлические промежуточные опоры 1 шт | 0.4 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная. Металлические анкерные опоры 3 шт, металлические промежуточные опоры 21 шт | 15.73 | 1 км ВЛ
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь. Металлические анкерные опоры 3 шт, металлические промежуточные опоры 21 шт | 34.04 | 1 км
22 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 6 кВ АСУ ТП присоединения | 42 | 1 ед | Приказ об устверждении ПСД № 374 от 31.07.2025
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС элементов ПС без устройства фундаментов. Разъединитель на три полюса, напряжение 110 кВ | 8 | 1 ед
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Трехполюсный раъединитель 110 кВ | 8 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4 - 15 | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
23 | Модернизация ПС 110/10кВ Горизонт (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16 А | 2 | 1 ед. | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ячейки токоограничивающего реактора (ТОР), дугогасящего агрегата (ДГА) (дугогасящего реактора (ДГР), фильтра заземляющего) 10 кВ ячейки ДГР 10 кВ. Реактор дугогасящий масляный с плавным регулированием тока и встроенным трансформатором тока РДМР-190/10 УХЛ1 (2-30 А) | 2 | 1 ячейка
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка реактора ДГР 10 кВ | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка двухобмоточного трансформатора 6-20 кВ/НН до 1 МВА | 2 | 1 элемент ПС
|  |  | Монтаж ячейки (авто-) трансформатора 10 кВ ячейки двухобмоточного трансформатора 10 кВ. Мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка
24 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Демонтаж ячейки выключателя и элементы ПС на демонтажные работы ПС. Выключатель 110 кВ | 7 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС выключателя 110 кВ без устройства фундаментов. Номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА | 7 | 1 ед
25 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Монтаж ячейки выключателя и элементы ПС выключателя 35 кВ без устройства фундаментов. Номинальный ток 2000 А, Номинальный ток отключения 25 кА | 9 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
|  |  | Демонтаж здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий; на демонтажные работы ПС. Ячейка выключателя НУ 35кВ | 9 | 1 элемент
26 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 25.2 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная | 25.2 | 1 км
27 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь | 47.66 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ без опор и провода. Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 16.8 | 1 т опор
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ грозотроса ВЛ. 9,1 мм | 39.26 | 1 км
28 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0,067 км, разъединитель 10 кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт) | N_NS1800.VL.0021 | Разъединитель на три полюса | 1 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 286 от 29.05.2024г.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж управляемого элемента электрической сети автоматического пункта секционирования 10 кВ с интеграцией в АСУ ТП. | 1 | 1 ячейка
|  |  | Монтаж СИП 3 1х50 мм2 с защитной изоляцией | 0.067 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные работы по ВЛ 10 кВ | 1 | 1 ВЛ
|  |  | Монтаж опор ВЛ 10 кВ. Одноцепная (3 шт - одностоечных без подкоса, 1 шт - одностоечная с одним подкосом; ж/б стойка СВ 110-5) | 0.067 | 1 км
|  |  | Расчистка ВЛ 10 кВ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации). Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка, деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | 0.134 | 1 га
|  |  | Монтаж ВЛ 10 кВ без опор и провода. Одноцепная | 0.067 | 1 км ВЛ
|  |  | Демонтажные работы КЛ 10 кВ. Сечением до 185 мм2 | 0.405 | 1 км
29 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ - 42,85 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 – 41,096 км) | K_TP1800.VL.0111 | Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ. Протяженность до 30 км | 1 | 1 ВЛ | Приказ об утв. ПСД 14.11.2025 №567
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ. Двухцепная (Опоры металлические 306 шт) | 5.97 | 1 км |  | № 567 от 14.11.2025 | внести изменения согласно приказа
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь (демонтируемый участок металлических промежуточные опоры 149 шт и анкерные -20 шт, реконструируемый участок металлические промежуточные опоры 5 шт и анкерные 3 шт) | 41.096 | 1 км
|  |  | Монтаж ВЛ 110 кВ Двухцепная | 42.85 | 1 км ВЛ
30 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | Монтаж провода ВЛ 110 кВ сталеалюминиевого типа. Сечение фазного провода, 120 мм2 | 0.9 | 1 км по трассе | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная (металлические промежуточные опоры 4 шт и порталы 7 шт) | 0.8 | 1 км
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь (металлические промежуточные опоры 4 шт и порталы 7 шт) | 18.8 | 1 км
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы по ВЛ. Протяженность 10 км | 1 | 1 ВЛ
31 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | Монтаж ячейки выключателя НУ 35 кВ. Вакуумный выключатель 35 кВ Iном. = 1000 А, Iоткл. = 25 кА | 2 | 1 ячейка | Приказ об утв. ПСД №469 от 26.09.2025
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика Шкаф ТМ. 179-24-ИОС1.3.ОЛ ЭНТМ-D148(220)-A8E1G1T1-AC230*8UPS-УХЛ1IP54 | 1 | 1 ед
|  |  | Демонтаж ограждения | 24.37 | м.п.
|  |  | Монтаж ограждения | 34.54 | м.п.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации, и изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
32 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 3 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект |  | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
33 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
34 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУ ТП ПС и ТМ. ТМ на ПС 110 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 16-20 | 4 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения | 12 | 1 ед |  | 177р |  | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект
35 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект |  | добавить 177/р
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
36 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. УПАТС для предприятий электрических сетей | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №444 от 09.09.2025
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект |  | Приказ об утверждении ПСД | № 444 от 09.09.2025 | внести изменения согласно приказа 444
37 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект | Приказ об утверждении ПСД №101 от 26.02.2025
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. УПАТС для предприятий электрических сетей | 3 | 1 объект
38 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Шкаф системы охранного телевидения | 3 | 1 шт. | Приказ об утв. ПСД №163 от 28.03.2024
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Система периметральной сигнализации | 750 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 750 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 6 | 1 точка доступа
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 24 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности | 4 | 1 шт
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 точка наблюдения
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 1313 | 1 м² здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 точка наблюдения
39 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 12 | 1 ед. | Приказ об утв. ПСД № 500 от 18.09.2023
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП присоединения. Присоединение 110кВ (два выключателя элегазовых ВГТ-110 кВ) | 51 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. СКС | 12 | 1 объект
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110(150) кВ | 10 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети всязи. Оборудование электропитания, 12 кВт | 5 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ АСУТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 110 кВ для решений без использования протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2-3 | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 5 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
40 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | Вводно-распределительный щит (ВРЩ) | 1 | 1 ед. | Приказ об утв.ПСД от 05.02.2026 №4-Э
|  |  | Рабочее и аварийное освещение зданий | 137.4 | 1 м2 здания
|  |  | Контрольный (силовой) кабель | 1.208 | км |  | Приказ об утверждении ПСД | № 4-Э от 05.02.2026 | внести изменения в ТХ согласно приказа
|  |  | УПАТС структурного подразделения сетевой организации | 1 | 1 объект
|  |  | Телекоммуникационный шкаф (медиавизор, усилитель-распределитель, декодер, AVoIP+KVM-кодер, Гигабитный Ethernet коммутатор, Модуль SFP+ 10G, медиаконвертер) | 1 | компл
|  |  | Организация рабочих мест (ПЭВМ РМ, Мониторы, многофункциональное устройства) | 1 | компл
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект
41 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 14.692 км) | M_TP1800.PR.0077 | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Оптический кабель связи ДПТ-П-48У(6х8)-35кН | 3.479 | 1 км | Приказ об утв.ПСД от 01.10.2024 №31-Э
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. Количество волокон-48 шт., максимально-допустимая растягивающая нагрузка 1 кН | 8.514 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКСН. ДПТ-П-48У(6х8)-15кН, ДПТ-нг(А)-HF-48У(6х8) 6кН | 2.377 | 1 км
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ВОК в трубе в земле. 48 ОВ, 4кН | 0.322 | 1 км
|  |  | Устройство и восстановление линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (для всех субъектов Российской Федерации). Устройтво траншеи при прокладке одного кабеля ВОК с учетом восстановления газонов | 0.322 | 1 км по трассе
|  |  | Востановление КЛ 110 кВ дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1.28 | 1 м2
|  |  | Востановление КЛ 110 кВ дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 4.32 | 1 м2
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы. | 1 | 1 объект
42 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед |  | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект
43 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Прочие шкафы: шкаф зажимов выключателя, шкаф ОБР | 3 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед |  | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф защит компенсационного реактора с УРОВ и АУВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 3 | 1 ед
44 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 43 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | объект
45 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА. Шкаф резервных защит трансформатора 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкаф АУВ 110 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед |  | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж шкафа РЗА (Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ (два комплекта) РЗА. Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 | 1 ед
46 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | Демонтаж ограждения ПС. | 1756 | 1 м периметра ПС | Приказ об утверждении ПСД №1 от 09.01.2025
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее | 1756 | 1 м периметра ПС
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы | 1 | 1 объект
47 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | Установка системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, система (пункт) коммерческого учета электрической энергии, технический учет электрической энергии) напряжением 6 кВ ИИК. Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в информационно-вычислительный комплекс | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. | 1 | 1 объект
48 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Устройство турникета | 5 | 1 шт | Приказ об утв. ПСД от 11.09.2024г. № 494
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 146 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. АРМ персонала комплекса систем безопасности | 8 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 4 | 1 ед.
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса безопасности ПС. Системы пожарной и охранной сигнализацмм | 15359.47 | 1 м2 здания
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Система охраннного освещения | 5063 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 10 | 1 точка наблюдения
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса систем безопасности ПС. СКУД | 6 | 1 точка доступа
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект
49 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | Демонтаж ограждения | 2040 | 1 м периметра ПС | Приказ об утв. ПСД от 02.02.2024 №51
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее | 2040 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитных ограждений ПС. Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 14 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы | 1 | 1 объект
50 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. Оборудование электропитания, 6кВт | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД № 30-Э от 29.07.2025
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы. | 1 | 1 объект |  | № 30-Э от 29.07.2025 | внести изменения в ТХ согласно приказа
|  |  | Монтаж систем высокочастотной связи, устройства передачи аварийных сигналов и команд, противоаварийная автоматика напряжением 110 кВ системы ВЧ связи 110 кВ. Комбинировпанная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 104 | 1 ед
51 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Присоединение АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 10 кВ АСУ ТП присоединения | 21 | 1 ед |  |  | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 110 кВ АСУТП ПС и ТМ. ТМ/ССПИ на ПС 110 кВ с количеством присоединений класса напряжения 110 кВ: 5 | 4 | 1 ед
52 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Демонтаж ВЛ 110 кВ. Одна цепь (анкерная металлическая опора 1 шт) | 0.4 | 1 км
|  |  | Монтаж опор ВЛ 110 кВ Одноцепная (анкерная металлическая опора 1 шт) | 0.4 | 1 км
53 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 110 кВ РЗА и прочие шкафы (панели). Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит | 1 | 1 ед | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами | 2 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА и прочие шкафы (панели). Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | 17 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи РЗА. Шкафы направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 1 | 1 ед
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи системы оперативного постоянного токаи собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП). Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в т.ч., с применением предохранителей) | 2 | 1 ед
54 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | Демонтаж ограждения ПС. | 908 | 1 м периметра ПС | Приказ об утв. ПСД от 07.02.2024 №62
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитные ограждения ПС. Ограждение внешнее | 908 | 1 м периметра ПС
|  |  | Монтаж комплекса систем безопасности ПС защитных ограждений ПС. Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 6 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы | 1 | 1 объект
55 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект) (проектирование) | M_TP1800.PR.0068 | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р |  | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
56 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (новое стротиельство, протяженность трассы 692.40 км) | M_NS1800.PR.0004 | Монтаж комплекса систем безопасности ПС комплекса системы безопасности ПС. Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности для защиты до 100 интеллектуальных устройств ПС | 8 | 1 ПС | Приказ об утв. ПСД №25 от 22.01.2025
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. От 501 до 1001 млн. руб | 1 | 1 объект
57 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (5 объектов) | M_TP1800.PR.0079 | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети всязи. Оборудование электропитания, 12 кВт | 5 | 1 объект | Приказ об утв.ПСД №547 от 11.10.2024
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 5 | 1 объект
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. СКС | 5 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект
58 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,1 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х1 км, реклоузер 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы. Кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
|  |  | ВЛ 10 кВ - 1809.19 (одноцепная, все типы опор за исключением многогранных) | 1.8092 | км
|  |  | ВЛ 10 кВ - 100.04 (двухцепная, все типы опор за исключением многогранных) | 0.10004 | км
|  |  | КЛ 10 кВ | 0.52 | км
|  |  | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ | 3.01 | га
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования 10 кВ | 2 | 1 ячейка
59 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей. От 151 до 301 млн. руб. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Здания ремонтно-эксплуатационной базы | 720 | 1 м2
60 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед | Приказ об утв.ПСД №459 от 22.09.2025
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) 220 кВ систем АСУТП и ТМ. АРМ оперативного персонала | 3 | 1 ед.
|  |  | Монтаж РЗА, система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, сети связи сети связи. ЛВС | 1 | 1 объект |  | №459 от 22.09.2025 | внести изменения в ТХ согласно приказа
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУ ТП и ТМ. Шкаф сетевой коммутации с пятью коммутаторами и одним сервером системы обеспечения единого времени | 1 | 1 ед.
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци. | 1 | 1 объект
|  |  | Монтаж АСУ ТП ПС и телемеханика (системы сбора и передачи информации) напряжением 35 кВ систем АСУТП и ТМ. Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 2 | 1 ед.
61 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
62 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
63 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, здание площадью 634.40 м2) | M_NS1800.PH.0012 | Строительство здания ПС (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)), здание ЗПС, здание ремонтно-производственной базы (РПБ), прочие здания и сооружения, инженерные системы зданий на прочие здания и сооружения. Здания ремонтно-эксплуатационной базы | 634.4 | 1 м2 | Приказ об утв.ПСД от 16.12.2025 №637
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы. | 1 | 1 объект |  | № 637 от 16.12.025 | внести изменения в ТХ согласно приказа
64 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Разработка проектной и рабочей документаци. Разработка раздела информационной безопасности. | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р | 177р | исправить ТХ согласно 177 р
65 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Приказ об утв. ПСД от 04.10.2019г. №28-Э
|  |  | Монтаж линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОКГТ. 83 кН, 24 шт. | 119.9 | 1 км
66 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы, разработка и утверждение ДПТ, кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
67 | Модернизация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на подстанциях Холмогорского РЭС (проектирование) | P_TP1800.PR.0086 | Разработка проектной и рабочей документации. ПС Разряд. Системы пожарной и охранной сигнализации-118м2, Шкаф комплекса систем безопасности-1шт | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 23.03.2026 №177р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,6 до 1,1. ПС КНС-1. | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,05 до 0,2 млн.руб. ПС ГКС-Холмогорская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС НПС-Холмогорская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,6 до 1,1. ПС Карамовская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. Системы пожарной и охранной сигнализации-118м2, Шкаф комплекса систем безопасности-1шт. ПС Летняя | 1 | 1 объект |  | 177р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,6 до 1,1. ПС Комплект | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. Системы пожарной и охранной сигнализации-118м2, Шкаф комплекса систем безопасности-1шт. ПС Городская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Вышка | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации.От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Западно-Ноябрьская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Хрустальная | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации. От 0,2 до 0,6 млн.руб. ПС Итурская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации информационная безопасность | 1 | комплекс
68 | Складское здание на РПБ ПРЭС (строительство, площадь - 520м2) | P_NS1800.PH.0014 | Строительство здания здание на РПБ ПРЭС | 520 | 1 м2 | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети от 05.12.2025 №420р
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы. | 1 | 1 объект
69 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 12 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) | N_TP1800.AS.0004 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети №177р от 23.03.2026
|  |  | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0.4 кВ | 8 | 1 точка учета
|  |  | Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка или замена ТТ 0.4 кВ | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0.4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 | 1 точка учета
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
71 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 30 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" | P_TP1800.AS.0008 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0.4 кВ с неизолированными проводами | 1 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети №177р от 23.03.2026
|  |  | Организация трехфазного ввода от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю 0.4 кВ | 1 | 1 точка учета
|  |  | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0.4 кВ на стене здания, сооружения | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0.4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 4 | 1 точка учета
|  |  | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ | 2 | 1 точка учета
|  |  | Установка или замена ТТ 0.4 кВ | 6 | 1 точка учета
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
72 | Установка приборов учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "СевКомНефтегаз" от ПС 110 кВ Градиент (2 ПУ) | Q_NS1800.AS.0006 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0.4 кВ | 2 | 1 точка учета | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети №177р от 23.03.2026
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци | 1 | 1 объект
73 | Реконструкция ограждения ремонтно-производственной базы Пурпейского РЭС (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор", протяженностью 0,62 км) | Q_TP1800.PH.0015 | Ограждение сетчатое 3D с устройством дополнительного спирального барьера безопасности | 620 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети №177р от 23.03.2026
|  |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 6 | 1 ед
|  |  | Устройство КЛ 0.4 кВ | 0.69 | 1 км по трассе
|  |  | устройство траншеи КЛ 0.4 кВ и восстановление благоустройства по трассе | 0.69 | 1 км по трассе
|  |  | Подъездная автодорога | 5020 | 1 м2
|  |  | Здание КПП, 20 м2 | 1 | 1 ед
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы | 1 | 1 объект
74 | Реконструкция ограждения ремонтно-производственной базы Холмогорского РЭС (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор", протяженностью 0,542 км) | Q_TP1800.PH.0014 | Ограждение из сборных ж/б плит с устройством дополнительного спирального барьера безопасности | 542 | 1 м периметра ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети №177р от 23.03.2026
|  |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 2 | 1 ед
|  |  | демонтажные/монтажные работы КЛ 0.4 кВ. | 0.1 | 1 км
|  |  | Демонтажные работы зданий и сооружений. Наружные сети водопровода/канализации | 915 | 1 погонный метр
|  |  | Устройство трассы наружных сетей ТВС Т1, Т2, В1 | 915 | 1 погонный метр
|  |  | Устройство кабельной линии, подземная прокладка | 1.37 | 1 км по трассе
|  |  | устройство траншеи КЛ 0.4 кВ и восстановление благоустройства по трассе | 1.37 | 1 км по трассе
|  |  | Разработка проектной и рабочей документаци, изыскательские работы | 1 | 1 объект
75 | Модернизация объектов Вынгапуровского РЭС (оснащение системами противопожарной защиты - 11 шт.) (проектирование) | Q_TP1800.PR.0088 | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС ГДН | 1 | 1 объект | Распоряжение филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети №177р от 23.03.2026
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Погружная | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Вынгаяхинская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Губкинская | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Еты-Пур | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Кедр | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Маяк | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Новогодняя | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Песчаная | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. ПС Янтарная | 1 | 1 объект
|  |  | Разработка проектной и рабочей документации системы пожарной и охранной сигнализации; подсистемы безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры. РПБ ВРЭС | 1 | 1 объект